## Evauación metodologías crom
| EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS CROMATOGRAFICAS A OEC | [5 empty] | Código: E-SGI-AC-F003
Versión: 02
Fecha: 20/11/2018
Página: 1 de 3
OEC: | [5 empty] | FECHA:
VARIABLE: |  |  |  | MÉTODO DE EXTRACCIÓN (Indicar Código, edición y año)
MÉTODO DE ANÁLISIS (Indicar Código, edición y año)
MATRIZ: |  |  |  | MÉTODO DE LIMPIEZA (Indicar Código, edición y año)
4.13.2 REGISTROS TÉCNICOS - FORMATO DE CAPTURA DE DATOS
Nombre del documento:
Código: |  |  | Versión: |  | Fecha:
Incluye:
Identificación |  | Fecha |  | Unidades |  |  | Manejo de cifras significativas
Método |  | Responsable |  | Observaciones |  |  | Manejo de tachones
Equipo |  | Revisión |  | Uso de esfero |  |  | Conservación
Observaciones:
5.4 MÉTODOS DE ENSAYO
Nombre del documento:
Código: |  |  | Versión: |  | Fecha:
¿Se encuentra en el lugar de trabajo? |  |  | SÍ |  |  | NO
¿Está de acuerdo al método normalizado? |  |  | SÍ |  |  | NO
Si hay desviaciones, ¿Cuáles son?
¿Están validadas? |  |  | SÍ |  | NO
Observaciones:
5.4.2 CONFIRMACIÓN DE MÉTODOS - 5.4.5 VALIDACIÓN DE MÉTODOS - 5.4.6. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN
Nombre del registro de confirmación / validación:
Código: |  |  | Versión: |  | Fecha:
¿Hay registros primarios de los resultados obtenidos? |  |  |  | SÍ |  | NO
¿Incluye el/los responsable(s) de la confirmación / validación? |  |  |  | SÍ |  | NO
Nombre del registro de estimación de incertidumbre:
Código: |  |  | Versión: |  | Fecha:
¿Se identifican las fuentes de incertidumbre? |  |  |  | SÍ |  | NO
¿Se tienen en cuenta todos los componentes de la incertidumbre? |  |  |  | SÍ |  | NO
Compuesto | Repetibilidad | Reproducibilidad | Veracidad | % Recuperación | LDM | LCM | Linealidad/Sensibilidad | Incertidumbre
Observaciones:
5.4.7 CONTROL DE DATOS
¿Se verifican los datos (transcripción, fórmulas de cálculo)? |  |  |  |  | SI |  | NO
Si los datos se registran y/o analizan en medio digital se protegen los datos?: |  |  |  |  | SI |  | NO
Observaciones:
5.6.3.2 MATERIALES DE REFERENCIA
Material de referencia:
¿Es trazable? |  |  | SÍ |  | NO
¿Se realizan verificaciones intermedias? |  |  | SÍ |  | NO
Observaciones:
| EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS CROMATOGRAFICAS A OEC | [5 empty] | Código: E-SGI-AC-F003
Versión: 02
Fecha: 20/11/2018
Página: 3 de 3
5.9 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO
¿Hay procedimiento de control de la calidad para el seguimiento de la validez de los ensayos? |  |  |  |  | SÍ |  | NO
Nombre del documento:
Código: |  |  | Versión: |  | Fecha:
El control de calidad del ensayo Incluye: | [5 empty] | SI | NO | NO APLICA
Uso regular de materiales de referencia certificados y/o un control de la calidad interno utilizando materiales de referencia secundarios
Participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de aptitud
¿Hay análisis de los datos respecto a tendencias y sesgos?
¿Se toman las acciones para corregir el problema y evitar consignar resultados incorrectos?
Cartas Control de Estandares
Cartas Control Duplicados
MB
LFB
LFM&LFMD
Duplicados
Otros
Observaciones:
HALLAZGOS / OBSERVACIONES GENERALES
NOMBRE EVALUADOR
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
01 | 2015-05-19 | Creación del documento
02 | 2018-11-20 | Reubicación formato en proceso SGI y revisión de contenido
ELABORÓ: Grupo de Acreditación. |  | REVISÓ: Coordinador de Grupo de Acreditación. |  | APROBÓ: Subdirector de Estudios Ambientales.