## calibración pH-CE 2017.
|  |  | FORMATO CONTROL DE VERIFICACIÓN ELECTROMÉTRICA |  |  |  |  | Código: M-S-LC-F009
Versión: 02
Fecha: 11/12/2020
Página: 1 de 1
Folio N°:
ANÁLISIS: |  |  |  | EQUIPO: |  |  |  | INVENTARIO:
RESOLUCIÓN INSTRUMENTAL: |  |  |  | RANGO DE LECTURA: |  | FORMA DE LECTURA:
Unidades de pH ____ mS/cm _____
|  | HORA | VALOR ESPERADO | VALOR OBTENIDO | T (°C) | PENDIENTE O CONSTANTE | ANALISTA | OBSERVACIONES
dd | mm
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
01 |  | 2017-09-20 |  | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
02 |  | 2020-12-11 |  | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
ELABORÓ: Liliana Caicedo González Contratista Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  |  | REVISÓ: Carlos Martín Velásquez Ramírez Contratista Líder Técnico Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental. |  |  | APROBÓ: Claudia María Ávila Laverde Coordinadora Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental.