## Hoja1
|  |  |  | FORMATO CONTROL DE PÁRAMETROS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA TIPO I Y II | [13 empty] | Código: M-S-LC-F017
Versión: 02
Fecha: 11/12/2020
Página: 1 de 2
Folio No.:
Fecha |  | Lectura temperatura (Tipo I) 10-30 °C | Medición de Temperatura (Tipo I) 10-30 °C | Medición Conductividad (tipo I) 0.1-0.4 µS/cm | Lectura Resistividad (Tipo I) ≥ 18 a 25 °C MΩ | Lectura TOC (Tipo I) ≤ 5 ppb | Lectura Resistividad EDI (Tipo II) ≥ 5 MΩ (Normal 10-15 MΩ) | Lectua Conductividad RO (Tipo II) (≤ 40 µS/cm) | Medición de Temperatura (Tipo II) 10-30 °C | Medición Conductividad (tipo II) µS/cm 0.1-0.4 µS/cm | Lectura Presión Manómetro 3 psi 15-90 psi | Lectura Presión Manómetro 2 (≥12) psi | Lectura Presión Manómetro 1 (≥12) psi | Determinación Microorganismo ufc/ml (≤1) UFC/mL | Medición Cloro Libre (Válvula Purga 2) ( ≤ 0.2) ppm | Medición Dureza (Válvula Purga 2)( ≤ ) ppm | Responsable | Observaciones
dd | mm
|  |  |  | FORMATO CONTROL DE PÁRAMETROS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA TIPO I Y II | [13 empty] | Código: M-S-LC-F017
Versión: 02
Fecha: 11/12/2020
Página: 2 de 2
Folio No.:
Fecha |  | Lectura temperatura (Tipo I) 10-30 °C | Medición de Temperatura (Tipo I) 10-30 °C | Medición Conductividad (tipo I) 0.1-0.4 µS/cm | Lectura Resistividad (Tipo I) ≥ 18 a 25 °C MΩ | Lectura TOC (Tipo I) ≤ 5 ppb | Lectura Resistividad EDI (Tipo II) ≥ 5 MΩ (Normal 10-15 MΩ) | Lectua Conductividad RO (Tipo II) (≤ 40 µS/cm) | Medición de Temperatura (Tipo II) 10-30 °C | Medición Conductividad (tipo II) µS/cm 0.1-0.4 µS/cm | Lectura Presión Manómetro 3 psi 15-90 psi | Lectura Presión Manómetro 2 (≥12) psi | Lectura Presión Manómetro 1 (≥12) psi | Determinación Microorganismo ufc/ml (≤1) UFC/mL | Medición Cloro Libre (Válvula Purga 2) ( ≤ 0.2) ppm | Medición Dureza (Válvula Purga 2)( ≤ ) ppm | Responsable | Observaciones
dd | mm
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
01 |  | 2017-09-27 |  | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
02 |  | 2020-12-11 |  | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
ELABORÓ: Adriana Dueñas Moreno Contratista Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  |  | REVISÓ: Carlos Martín Velásquez Ramírez Contratista Líder Técnico Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental. |  |  |  | APROBÓ: Claudia María Ávila Laverde Coordinadora Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental.