## M-S-LC-F089
|  | FORMATO DE VERIFICACIÓN DE MEDIOS ISOTERMICOS | [7 empty] | CÓDIGO: | M-S-LC-F089
[10 empty] | VERSIÓN: | 02
[10 empty] | FECHA: | 2020-12-11
[10 empty] | PÁGINA: | 1 de 2
|  |  | Patrón de verificación |  |  |  |  | Calibración de patrón de verificación | Temperatura | Error
|  |  | Tipo de termómetro | [5 empty] | 35 | -0.135
|  |  | Identificación de termómetro | [5 empty] | 50 | -0.244
|  |  | Certificado de calibración | [5 empty] | 103 | -1.046
|  |  | Rango de medida | [5 empty] | 180 | -2.092
Fecha de verificación | Equipo | Identificación del equipo | Temperatura aceptada | Hora | Lectura del patrón de verificación (°C) | Corrección del patrón de verificación, (°C) | Lectura de patrón con corrección, (°C) | Lectura de temperatura del equipo, (°C) | Error calculado | Cumple/No cumple | Observaciones
|  | FORMATO DE VERIFICACIÓN DE MEDIOS ISOTERMICOS | [7 empty] | CÓDIGO: | M-S-LC-F089
[10 empty] | VERSIÓN: | 02
[10 empty] | FECHA: | 2020-12-11
[10 empty] | PÁGINA: | 2 de 2
| VERSIÓN |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
| 01 |  | 2020-06-19 |  | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
| 02 |  | 2020-12-11 |  | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  | APROBÓ:
| Elizabeth González Mateus Contratista Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  |  | Carlos Martín Velásquez Ramírez Contratista Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  | Claudia Maria Ávila Laverde Coordinadora de Laboratoiro de Calidad Ambiental