## Instructivo E-SGI-AC-F017
|  | FORMATO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS POR FUENTES MÓVILES | CODIGO: E-SGI-AC-F017
VERSION: 003
|  |  | FECHA: 24/03/2022 | no aplica
|  |  | PAGINA 1 de 1 | no aplica
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA SOLICITUD Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES POR FUENTES MÓVILES
En el oficio o carta modelo de solicitud, diligencie las casillas según corresponda, indicando el tipo de organización solicita la autorización y persona solicitante (representante legal o apoderado).
Diligencie el formulario de acuerdo con la información de su entidad, si encuentra casillas en donde no aplica para su caso no las diligencie.
El Formulario de solicitud, consta de dos hojas en Excel para diligenciar los datos correspondientes a la organización y la relación de equipos y personal. En caso de que los espacios para relacionar equipos y personal no sean suficientes, están disponibles dos hojas adicionales en el mismo archivo, para relacionar más equipos y/o personas según sea requerido.
En la HOJA 1. Datos Generales:
A. TIPO DE SOLICITUD: Marque con una X las opciones, 1 a 4, de autorización inicial, seguimiento, seguimiento acciones correctivas y/o extensión autorización según requiera su solicitud.
B. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE Diligencie completamente los datos solicitados, en esta sección, de las casillas 5 a la 15. El representante legal de la entidad o establecimiento deberá suministrar información exacta del Nombre o razón social, Tipo de organización, NIT, teléfono fijo, indicando el indicativo según la ciudad, correo electrónico y fax, dirección, ciudad o municipio y departamento donde se encuentra ubicada la sede principal del solicitante. Las casillas 16 y 17, solo se diligencia si el representante legal, es diferente al Gerente, Director o Secretario.
Es importante diligenciar la sección “SI EL LABORATORIO PERTENECE A UNA ORGANIZACIÓN MAYOR, IDENTIFIQUE LA INFORMACION ESPECIFICA DEL LABORATORIO A CONTINUACION”, en las casillas 19 a 29, en caso de que la organización no tenga como objeto social exclusiva la realización de medición de emisiones, ensayos o inspecciones; de tal manera que permita identificar al IDEAM el área dentro de la organización o establecimiento dentro de la organización mayor que solicita la autorización. De manera similar, permitirá identificar a los clientes y usuarios el tipo de actividad o prestación de servicio que se autoriza y/o prevenir posibles conflictos de intereses. Algunos casos pueden ser, por ejemplo, laboratorios ambientales que pertenecen a una organización mayor que como objeto social también: son Centros de Diagnóstico Automotor habilitados por el Ministerio de Transporte para realizar revisiones técnico-mecánicas y de emisión de emisiones contaminantes; proveedores de servicios de mantenimiento, calibración, soporte o suministro de equipos, o de servicio de mantenimiento vehicular; de control de calidad dentro de procesos productivos.
C. INFORMACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES En la sección C; en las casillas 30 o 31, 33 y 34, se debe marcar con una X (o si o no) y el nombre y cargo del responsable o coordinador, de la(s) actividad(es), relacionadas con el proceso de autorización, adelantada(s) por la organización que solicita la autorización, según corresponda al tipo de organización: Autoridad Ambiental o comercializador representantes de marca, fabricante, ensamblador e importador de vehículos y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos, o laboratorio ambiental. En la sección “otras actividades”, casilla 33, se debe diligenciar aquellas actividades o programas que la organización realice correspondientes con el proceso de medición de emisiones, generalmente programas de la autoridad ambiental, que no estén listados en la anterior opción. En la casilla 35 "Variables Asociadas al Alcance a incluir en la autorización”, se debe diligenciar con x (o si o no) para cada varibale y metodología asociada, y la cantidad de equipos para cada una. Así mismo, en caso de contar con más de una sede operativa, se debe relacionar su ubicación
En la HOJA 2. Equipos:
D. INFORMACION DE LOS EQUIPOS En la casilla 36, se debe escribir si es opacímetro o analizador de gases. En la casilla 37 se debe especificar qué tipo de fuente móvil se analiza con el equipo enunciado así: DIESEL (equipos para medición vehículos ciclo diesel - NTC 4231), OTTO (equipos para medición vehículos ciclo otto: gasolina, Gas Natural, Mezclas combustibles, etc. NTC 4983), MOTOS 4T (Equipos dedicados para medición de motocicletas, motociclos, etc. a gasolina NTC 5365), MOTOS 2T (Equipos dedicados para medición de motocicletas, motociclos, etc., con mezcla gasolina - aceite NTC 5365). En la casilla 38 diligenciar la marca original del equipo. En la casilla 39 el número de serie. En la casilla 40 se debe diligenciar la marca del banco, en la casilla 41 el número de serie del banco. En la casilla 42 se debe diligenciar el nombre del software de aplicación y la firma o persona que provee el software y en la casilla 43, se debe diligenciar la ubicación en la cualse planea presentar el equipo de medición para evaluación del IDEAM.
En la HOJA 3. Personal:
E. INFORMACION DEL PERSONAL OPERATIVO En las casillas de la 46 a la 50 se debe escribir el cargo, nombre, identificación y formación académica del personal encargado de realizar las mediciones, se deben incluir supervisores y coordinadores. Así mismo, en caso de tratarse de autoridades ambientales que realicen actividades de auditoría a procesos de medición de emisiones generadas por vehículos que deseen incluir dentro del alcance de la autorización el reconocimiento a esta actividad, se deben relacionar los evaluadores (auditores) y coordinadores o profesional responsable. En la Casilla 50 se deben enunciar los cursos o los temas de los cursos que tengan relación con las actividades desarrolladas (mantenimiento vehicular, funcionamiento de motores, de evaluación de emisiones, de uso de equipos, auditoría, calidad, etc.).
LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE SOPORTE. EL AUDITOR LA CONFRONTARA EN SU VISITA A LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA AUTORIZACIÓN.
DEBE ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (ORIGINALES):
1. En caso de tener apoderado, anexar el poder debidamente otorgado.
2. Certificado de existencia y representación legal o documentos que hagan sus veces (por ejemplo: Resolución
de posesión, etc.) y fotocopia cédula de ciudadanía del representante legal.
3. Copia de la ficha técnica suministrada por el fabricante original de los equipos listados en el literal D, en
donde se encuentre como mínimo la siguiente información:
• El nombre del software de control, la versión y el proveedor de software.
• Para opacímetros: Longitud de Trayectoria Óptica Efectiva (LTOE), tipo de trayectoria (sencilla o
o doble). Tiempos de respuesta, físico, eléctrico y del filtro de señal. Pico espectral o rango de
temperatura de color del emisor y pico espectral de respuesta del receptor.
• Para analizadores de gases: canales (gases medidos por el equipo), rango y resolución de medición
por canal. Tipo de sensor y principio de funcionamiento para cada canal.
4. Hojas de vida, soporte de vinculación del personal a la organización, documentos de soporte de la experiencia, capacitaciones y cursos realizados, manual de
procedimientos y responsabilidades (o como se designen), y autorización interna en la organización dada por
parte de la alta gerencia para operar los equipos de medición de emisiones o realización de ensayos o como se
designen; para todo el personal listado en el literal E. Para estos soportes se solicita, solo adjuntar
documentación pertinente con el proceso; por ejemplo, no remitir recomendaciones, no remitir soportes de
cursos o experiencia laboral no pertinentes con el proceso.
NOTA: Para solicitudes de seguimiento o seguimiento de acciones correctivas, no es necesario remitir nuevamente los soportes de equipos y personal en caso de que la información ya haya sido remitida con anterioridad al IDEAM. De manera similar, en caso de solicitud de ampliación o modificación del alcance por inclusión de equipos de medición, dentro de los parámetros de la autorización, no es necesario remitir las especificaciones técnicas en caso de ser de la misma marca o propiedad intelectual y las mismas ya hayan sido remitidas con anterioridad al IDEAM.

## E-SGI-AC-F017 Formato Solicitud
|  | FORMATO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS POR FUENTES MÓVILES |  |  |  |  | CODIGO: | E-SGI-AC-F017
[7 empty] | VERSION: | 003
[7 empty] | FECHA: | 2022-03-24
[7 empty] | PAGINA: | 1 de 1
Señores
Grupo de Acreditación
Subdirección de Estudios Ambientales
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA , METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
Calle 25 D No. 96 B - 70
Bogotá D.C.
Yo, |  |  |  |  | , mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía
Nº |  |  |  | de la ciudad |  |  | , en calidad de representante legal
debidamente autorizado, de un (a) | [7 empty] | , denominada:
, con domicilio en la dirección
| de la ciudad de |  |  |  | , departamento de
solicito se adelante el procedimiento de: | [6 empty] | para la medición de emisiones
contaminantes, según lo establece el Artículo 35, de la Resolución 910 de 2008 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, con el fin de obtener o mantener la autorización para realizar la medición de emisiones contaminantes
generadas por fuentes móviles.
Declaro conocer el procedimiento para la autorización, de acuerdo con las Resoluciones No. 0105 de 2022 y 2488 de 2010, expedidas por el IDEAM o las que le modifiquen o sustituyan, que reglamentan el procedimiento, protocolos y costos para acceder a proceso de autorización y seguimiento de los procedimientos de medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles. Comprometiéndome a cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y administrativos exigidos, así como a suministrar la información que requiera el equipo auditor antes, durante y después de la visita y a respetar el procedimiento de autorización establecido por el IDEAM.
Me acojo a los lineamientos vigentes sobre la publicación de acciones administrativas, al proceso de notificación establecidos específicamente por el IDEAM para el trámite de autorización de Autoridades Ambientales o comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos, o laboratorios ambientales y en general del procedimiento Administrativo de lo contencioso administrativo.
Autorizo que las notificaciones de los actos administrativos resultantes del proceso de autorización sean enviados al (los) siguiente(s) correo (s):
Así mismo declaro que la información suministrada en esta solicitud es verídica y me comprometo a su actualización anualmente o cada vez que el trámite así lo requiera.
También me permito informar que la dirección a la que debe ser envida la factura es la siguiente:
Dirección | [5 empty] | de (ciudad/dpto)
Correos electrónicos:
Avisos Legales El interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la pretensión realizada. Los datos facilitados por Ud. en este formulario y bajo el cumplimiento del principio de buena fe, pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad de la Entidad y podrán ser utilizados por el titular del archivo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, de Protección de Datos de Carácter Personal y la resolución 2821 del 14 de Diciembre de 2016.Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada
He leído y acepto los términos y condiciones
Atentamente,
Firma y Sello
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
001 |  |  | 2017-12-15 |  | Oficialización del documento en el SGI del Instituto.
002 |  |  | 2019-04-09 |  | Se unificaron en un solo archivo Excel los formatos E-SGI-AC-F017 Formato Solicitud y E-SGI-AC-018. Se se incluyó los campos para que el OEC informará los correos para notificación electrónica, y en algunos campos se diseñaron para que el usuario seleccionara a partir de campos desplegables.
003 |  |  | 2022-03-24 |  | Se actualizan los campos de lista desplegable, se incluyé correos o direcciones para envío de factura, se incluye los campos de avisos legales y se actualiza la normatividad (Resolución 105 de 2022). Debido a que también hacer parte del F017 el instructivo (primera hoja), se actualizan las instrucciones para el diligenciamiento del formato E-SGI-AC-F018.
ELABORÓ |  |  | REVISÓ |  | APROBÓ
Luis Alfonso Cadena Osorio Andrés Alberto Altamar Pérez Contratistas |  |  | Leonardo Alfredo Pineda Pardo Coordinador de Acreditación de Laboratorios |  | Leonardo Alfredo Pineda Pardo Coordinador de Acreditación de Laboratorios
Note on A17: Diana Faride Fandino Herran: Nombre solicitante

## Hoja1 (hidden)
Tipo de Cliente | Tipo de Solicitud
Autoridad Ambiental: | Autorización Inicial
Comercializador representante de marca: | Seguimiento de Autorización
Fabricante de vehículos o motocicletas, motociclos, motocarros o cuatrimotos: | Ampliación de Autorización
Ensamblador de vehículos o motocicletas, motociclos, motocarros o cuatrimotos: | Renovación de Autorización
Importador de vehículos o motocicletas, motociclos, motocarros o cuatrimotos: | Seguimiento y Ampliación de Autorización
Laboratorio Ambiental:

## E-SGI-AC-018. Datos Generales
|  | FORMATO SOLICITUD DE EVALUACIÓN PARA PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS POR FUENTES MÓVILES | [11 empty] | CODIGO: E-SGI-AC-F018
VERSION: 003
FECHA: 24/03/2022
PAGINA 1 de 3
A. TIPO DE SOLICITUD: (MARQUE CON “X” UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES OPCIONES SEGÚN SU REQUERIMIENTO)
1. Autorización Inicial |  | 2. Seguimiento Autorización |  |  |  | 3. Seguimiento Acciones Correctivas | [5 empty] | 4. Ampliación Autorización
B. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE
5. Nombre de la Organización (Razón Social) | [6 empty] | 6. Tipo de Organización |  |  | Autoridad Anbiental
Comercializador, Representante de marca, Importador, e.t.c. de vehículos
Otros Laboratorios Ambientales o externos
7. NIT |  |  | 8. Dirección | [5 empty] | 9. Ciudad |  |  |  | 10. Departamento
11. Teléfono Fijo: | Indicativo |  | Teléfonos: |  |  |  |  | Ext: |  |  | 12. Correo eléctrónico
13. Gerente / Director(a) / Secretario(a) |  |  |  |  | 14. Tipo de Identificación: |  |  |  | 16. Representante Legal (solo en caso que sea diferente al gerente)
[5 empty] | 15. Número |  |  |  | 17. Nombre | [5 empty] | 18. Identificación:
SI EL LABORATORIO PERTENECE A UNA ORGANIZACIÓN MAYOR, IDENTIFIQUE LA INFORMACION ESPECIFICA DEL LABORATORIO A CONTINUACION, DE LO CONTRARIO, PROSIGA CON EL LITERAL C
19. Nombre del Laboratorio / Área de la Organización | [6 empty] | 20. Correo electrónico | [7 empty] | 21. Fax
[7 empty] | 22. Dirección | [7 empty] | 23. Teléfono |  | FDFº
[7 empty] | 24. Ciudad | [5 empty] | 25. Departamento
26. Responsable de: laboratorio / área organización |  |  |  |  | 27. Tipo de Identificación: |  |  |  | 29. Cargo:
28.Número
C. INFORMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES A AUTORIZAR
30. Aplicables a las Autoridades Ambientales |  |  | Si/No | 33. Nombre Personal responsable c. actividad |  |  | 34. Cargo |  |  |  | 35. Variables Asociadas al Alcance a incluir en la autorización
Operativos de Control a Fuentes móviles en circulación (Operativos en vía) | [10 empty] | Actividad |  |  | Método |  |  |  | Si / No
[11 empty] | A. Evaluación de gases de escape de vehículos ciclo Otto. |  |  | Método de ensayo en marcha mínima (ralentí) y crucero – NTC 4983:2012.
Vistias de control / seguimiento Importadores, Ensambladores, Concesionarios, Etc
Cantidad equipos (#)
Programas de gestión en reducción de emisiones o autorregulación | [10 empty] | B. Evaluación de emisiones de humo generadas por fuentes móviles ciclo diésel |  |  | Método de aceleración libre NTC 4231:2012 |  |  |  | Si / No
Auditorías a Programas de revisión de emisiones (CDA`s, etc)
Cantidad equipos (#)
31. Aplicables a otras organizaciones |  |  | Si/No | Nombre Personal responsable coord. actividad |  |  | Cargo |  |  |  | C. Evaluación de gases de escape de motocicletas 4 tiempos |  |  | Método de ensayo en marcha mínima NTC 5365:2012 |  |  |  | Si / No
Medición de emisiones a Fuentes móviles en Comercialización, ensamble, importación
Cantidad equipos 4T (#)
Medición de emisiones a Fuentes móviles | [13 empty] | Cantidad equipos 2T (#)
Sedes ADICIONALES de la organización a incluir en el alcance de la Autorización de la organización o dependencia de la organización
32. Otras actividades: |  |  | Si/No | Nombre Personal responsable coord. actividad |  |  | Cargo
[11 empty] | Sede | Ciudad / Departamento |  |  |  | Dierección
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA |  |  |  | DESCRIPCIÓN
001 |  | 2017-12-15 |  |  |  | Oficialización del documento en el SGI del Instituto
002 |  | 2019-04-09 |  |  |  | Se unificaron en un solo archivo Excel los formatos E-SGI-AC-F017 Formato Solicitud y E-SGI-AC-018. En algunos campos se diseño para selección a partir de campos desplegables.
003 |  | 2022-03-24 |  |  |  | Debido a que también hacer parte del F017 el instructivo, se actualizan las instrucciones para el diligenciamiento del formato E-SGI-AC-F018. Se actualizan los campos de acuerdo a las definiciones de la Resolución 105 y se incluye la información de sedes. Se separan las hojas de "equipos" y hoja de "personal" y se protegen las celdas aplicables para prevenir edición involuntaria
ELABORÓ |  | REVISÓ |  |  |  | APROBÓ
Andrés Alberto Altamar Luis Alfonso Cadena Contratistas Grupo de Acreditación |  | Leonardo Alfredo Pineda Pardo Coordinador de Acreditación de Laboratorios |  |  |  | Leonardo Alfredo Pineda Pardo Coordinador de Acreditación de Laboratorios

## E-SGI-AC-F018 Equipos
|  | FORMATO SOLICITUD DE EVALUACIÓN PARA PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS POR FUENTES MÓVILES |  |  |  |  | CÓDIGO | E-SGI-AC-F018
[7 empty] | VERSIÓN | 003
[7 empty] | FECHA | 2022-03-24
[7 empty] | PÁGINA | 2 de 3
D. INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
**Nota: DIESEL (equipos para medición vehículos ciclo diesel - NTC 4231), OTTO (equipos para medición vehículos ciclo otto: gasolina, Gas Natural, Mezclas combustibles, e.t.c. NTC 4983), MOTOS 4T (Equipos dedicados para medición de motocicletas, motociclos, etc. a gasolina NTC 5365), MOTOS 2T (Equipos dedicados para medición de motocicletas, motociclos, etc, con mezcla gasolina - aceite NTC 5365)
N° | 36. CLASE DE EQUIPO* | 37. TIPO DE FUENTE MÓVIL A ANALIZAR** | 38. MARCA DEL EQUIPO | 39. N° DE SERIE | 40. MARCA DEL BANCO | 41. N° SERIE BANCO | 42. SOFTWARE DE APLICACIÓN - PROVEEDOR | 43. Ubicación/sede del equipo para la auditoría
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## E-SGI-AC-F018 Personal
|  | FORMATO SOLICITUD DE EVALUACIÓN PARA PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS POR FUENTES MÓVILES |  |  | CODIGO: E-SGI-AC-F018
VERSION: 003
FECHA: 24/03/2022
PAGINA: 3 de 3
E. INFORMACIÓN PERSONAL RELACIONADO CON EL PROCESO DE MEDICIÓN
N° | 46. CARGO | 47. NOMBRE | 48. IDENTIFICACIÓN | 49. FORMACIÓN ACADÉMICA | 50. CURSOS RELACIONADOS - AREA (DURACIÓN)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50