| Nombre del OEC: |  |
| --- | --- |
| Diligenciado por: |  | Fecha de evaluación: (aaaa-mm-dd) |  |

CONVENCIONES: 	D: Documentado, 	I: Implementado, 	NC: No Conformidad,     OM: Oportunidad de mejora	NA: No Aplica

| Requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 | Documento | D | I | NC | OM | NA | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUISITOS DE GESTIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. El laboratorio o la organización de la cual hace parte, es una entidad con responsabilidad legal |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. El laboratorio realiza sus actividades de ensayo cumpliendo los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 y satisfaciendo las necesidades de sus clientes y autoridades reglamentarias |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. El Sistema de gestión cubre el trabajo realizado en sus instalaciones permanentes, así como en los sitios de trabajo temporales o móviles |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Si el laboratorio es parte de una organización que desarrolla actividades distintas de las de ensayo, se definen las responsabilidades del personal clave que influye las actividades de ensayo con el fin de identificar potenciales conflictos de interés |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 El laboratorio: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.a. Tiene personal directivo y técnico con autoridad y recursos necesarios para desempeñar sus tareas, incluida la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión (ver también 5.2.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.b. Toma medidas para asegurar que su personal está libre de presiones o influencias indebidas, que perjudiquen la calidad de su trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.c. Tiene políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información confidencial del cliente |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.d. Tiene políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio e integridad operativa |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.e. Define la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación dentro de la organización mayor y las relaciones entre la gestión de la calidad, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.f. Especifica la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a la calidad de los ensayos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.g. Provee adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos, incluidos los que están en formación, por personas familiarizadas con los métodos y procedimientos, el objetivo de cada ensayo y/o calibración y con la evaluación de los resultados de los ensayos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.h. Tiene una dirección técnica con responsabilidad total por las operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las operaciones del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.i. Nombra un miembro del personal como responsable de la calidad (o como se designe), quien, independientemente de otras obligaciones y responsabilidades, tiene definidas la responsabilidad y la autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión relativo a la calidad será implementado y respetado en todo momento; el responsable de la calidad tiene acceso directo al más alto nivel directivo en el cual se toman decisiones sobre la política y los recursos del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.j. Nombra sustitutos para el personal directivo clave |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.k Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los objetivos del sistema de gestión |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 La alta dirección asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro del laboratorio y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE GESTIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Se establece, implementa y mantiene un sistema de gestión apropiado al alcance de las actividades y documentado en la extensión necesaria para asegurar la calidad de los resultados de los ensayos. La documentación del sistema es comunicada al personal pertinente, es comprendida por él, está a su disposición y es implementada por él |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Las políticas del sistema de gestión, incluida la política de calidad, están definidas en un manual de calidad (o como se designe). Los objetivos generales son establecidos y revisados durante la revisión por la dirección. La declaración de la política de calidad es emitida bajo la autoridad de la alta dirección e incluye como mínimo lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.a. El compromiso de la dirección del laboratorio con la buena práctica profesional y con la calidad de sus ensayos durante el servicio a sus clientes |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.b. Una declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.c. El propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.d. Un requisito de que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo y de calibración dentro del laboratorio se familiarice con la documentación de la calidad e implemente las políticas y los procedimientos en su trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.e. El compromiso de la dirección del laboratorio de cumplir esta Norma Internacional y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. La alta dirección proporciona evidencias del compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 El manual de calidad contiene o hace referencia a los procedimientos de apoyo, incluidos los procedimientos técnicos. El manual de calidad describe la estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 En el manual de calidad se definen las funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de calidad, incluida su responsabilidad para asegurar el cumplimiento de esta Norma Internacional |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 La alta dirección asegura que se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Se establecen y mantienen procedimientos para controlar todos los documentos del sistema de gestión (internos y externos) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. Aprobación y emisión de documentos 4.3.2.1. Todos los documentos que hacen parte del sistema de gestión son revisados y aprobados por el personal autorizado antes de su emisión |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. Se establece una lista maestra o un procedimiento equivalente que identifique el estado de revisión vigente y la distribución de los documentos del sistema de gestión, la cual debe ser fácilmente accesible con el fin de evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2 Los procedimientos adoptados aseguran que: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.a. Las ediciones autorizadas de los documentos estén disponibles en todos los sitios de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.b. Los documentos se revisen periódicamente y se modifiquen cuando sea necesario |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.c. Los documentos no válidos u obsoletos serán retirados inmediatamente de todos los puntos de emisión o uso, o sean protegidos, de alguna otra forma, de su uso involuntario |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.d. Los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación del conocimiento, sean adecuadamente marcados |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.3. Los documentos del sistema de gestión están identificados unívocamente. Dicha identificación incluye la fecha de emisión y/o una identificación de la revisión, la numeración de las páginas, el número total de páginas o una marca que indique el final del documento, y la o las personas autorizadas a emitirlos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Cambios de los documentos 4.3.3.1. Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por la misma función que realizó la revisión original, a menos que se designe específicamente a otra función. El personal designado tiene acceso a los antecedentes pertinentes sobre los que basará su revisión y su aprobación |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.2. Cuando sea posible, se identifica el texto modificado o nuevo en el documento o en los anexos apropiados |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.3. Si el sistema de control de los documentos del laboratorio permite modificar los documentos a mano, hasta que se edite una nueva versión, se definen los procedimientos y las personas autorizadas para realizar tales modificaciones. Las modificaciones están claramente identificadas, firmadas y fechadas |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.4. Se establecen procedimientos para describir cómo se realizan y controlan las modificaciones de los documentos conservados en los sistemas informáticos |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Se establecen políticas y procedimientos para la revisión de los pedidos, ofertas y contratos. El procedimiento asegura que: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.a. Los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente definidos, documentados y entendidos (véase numeral 5.4.2.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.b. El laboratorio tiene la capacidad y los recursos (físicos, de personal e información) para cumplir con los requisitos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.c. Se selecciona el método de ensayo apropiado, que sea capaz de satisfacer los requisitos de los clientes (véase numeral 5.4.2.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 Se resuelven las diferencias antes de iniciar cualquier trabajo, y las aclaraciones deben ser aceptadas por el laboratorio y el cliente |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. Se conservan los registros de las revisiones, incluidas todas las modificaciones significativas. También se conservan los registros de las conversaciones mantenidas con los clientes relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el período de ejecución del contrato |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. La revisión incluye cualquier trabajo que el laboratorio subcontrate |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. Se informa al cliente sobre cualquier desviación con respecto al contrato |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5. Si un contrato necesita ser modificado después de haber comenzado el trabajo, se repite el mismo proceso de revisión de contrato y se comunican los cambios a todo el personal afectado |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Cuando se subcontratan trabajos, se asignan a un subcontratista competente que, por ejemplo, cumple con la norma ISO/IEC 17025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2. El laboratorio advierte al cliente por escrito acerca de la subcontratación y, cuando corresponda, obtiene la aprobación del cliente preferentemente por escrito |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3. El laboratorio es responsable frente al cliente por el trabajo del subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4. Se mantiene un registro de todos los subcontratistas empleados en cada caso, y un registro de la evidencia del cumplimiento con esta Norma Internacional para el trabajo en cuestión |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Se establece una política y procedimientos para la selección y compra de servicios y suministros que afectan la calidad de los ensayos, incluyendo la compra, recepción y almacenamiento de reactivos y materiales consumibles. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2. El laboratorio asegura que los suministros, los reactivos y los materiales consumibles comprados, que afectan a la calidad de los ensayos, no sean utilizados si no han sido inspeccionados, o verificados de alguna otra forma, como que cumplen las especificaciones normalizadas o los requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos concernientes |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3. Los documentos de compra contienen datos que describen los servicios y suministros solicitados. Estos documentos de compra son revisados y aprobados en cuanto a su contenido técnico antes de ser liberados |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4. Se evalúa a los proveedores de productos consumibles, suministros y servicios que afectan la calidad de los ensayos. Se mantienen los registros de estas evaluaciones. Se establece una lista de los proveedores que hayan sido aprobados. |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIO AL CLIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 El laboratorio está dispuesto a cooperar con los clientes para aclarar sus solicitudes y para realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado, siempre que el laboratorio garantice la confidencialidad hacia otros clientes |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2 El laboratorio procura obtener información de retorno, tanto positiva como negativa, de sus clientes. La información de retorno se utiliza y analiza para mejorar el sistema de gestión, las actividades de ensayo y el servicio al cliente |  |  |  |  |  |  |  |
| QUEJAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Se establece una política y un procedimiento para la resolución de las quejas recibidas de los clientes o de otras partes |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Se mantienen registros de todas las quejas, investigaciones y acciones correctivas llevadas a cabo por el laboratorio (Véase también el numeral 4.11) |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS NO CONFORMES |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Se establece una política y procedimientos que se deben implementar cuando cualquier aspecto de su trabajo de ensayo, o el resultado de dichos trabajos, no son conformes con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. La política y el procedimiento aseguran que: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.a. Cuando se identifique el trabajo no conforme, se asignen responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme, se definan y tomen acciones (incluida la detención del trabajo y la retención de los informes de ensayo, según sea necesario) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.b. Se evalúa la importancia del trabajo no conforme |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.c. Se realiza la corrección inmediatamente y se toma una decisión respecto de la aceptabilidad de los trabajos no conformes |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.d. Si fuera necesario, se notifica al cliente y se anula el trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.e. Se define la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2. Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, se siguen rápidamente los procedimientos de acciones correctivas indicados en el apartado 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. El laboratorio mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCIONES CORRECTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1. Generalidades Se establece una política y un procedimiento para la implementación de acciones correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvíos de las políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas, y se designan personas apropiadamente autorizadas para implementarlas |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.2. Análisis de las causas Se investiga la(s) causa(s) raíz del problema |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.3. Selección e implementación de acciones correctivas Se seleccionan e implementan las acciones correctivas con mayor posibilidad de eliminar el problema y prevenir su repetición. Estas acciones corresponden a la magnitud del problema y sus riesgos. El laboratorio documenta e implementa cualquier cambio necesario que resulte de las investigaciones de las acciones correctivas |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.4. Seguimiento de las acciones correctivas Se realiza el seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia de las acciones correctivas implementadas |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.5. Auditorías adicionales Cuando la identificación de no conformidades o desvíos ponga en duda el cumplimiento del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, o el cumplimiento con esta Norma Internacional, el laboratorio asegura que los correspondientes sectores de actividades sean auditados, según el apartado 4.14, tan pronto como sea posible |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCIONES PREVENTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1. Se identifican las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1. Cuando se identifican oportunidades de mejora o si se requiere una acción preventiva, se desarrolla, implementa y se realiza el seguimiento de planes de acción, a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no conformidades y aprovechar las oportunidades de mejora |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2. Los procedimientos para las acciones preventivas incluyen el inicio de tales acciones y la aplicación de controles que aseguren su eficacia |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE REGISTROS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1. Generalidades 4.13.1.1. Se establecen procedimientos para la identificación, la recopilación, la codificación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el mantenimiento y la disposición de los registros de la calidad y los registros técnicos. Los registros de la calidad incluyen los informes de las auditorías internas y de las revisiones por la dirección, así como los registros de las acciones correctivas y preventivas |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1.2. Todos los registros son legibles y se almacenan y conservan de modo que son fácilmente recuperables en instalaciones que les proveen un ambiente adecuado para prevenir los daños, el deterioro y las pérdidas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1.2. Se establece el tiempo de retención de los registros |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1.3. Los registros se conservan en sitio seguro y confidencial |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1.4. Se establecen procedimientos para proteger y salvaguardar los registros almacenados electrónicamente y para prevenir el acceso no autorizado o la modificación de dichos registros |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2. Registros Técnicos 4.13.2.1. Se conservan por un periodo determinado los registros de las observaciones originales, de los datos derivados y de suficiente información para establecer un protocolo de control, los registros de calibración, los registros del personal y una copia de cada informe de ensayo emitido |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.1. Los registros correspondientes a cada ensayo contienen suficiente información para facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores que afectan a la incertidumbre y posibilitar que el ensayo sea repetido bajo condiciones lo más cercanas posible a las originales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.1. Los registros incluyen la identidad del personal responsable del muestreo, de la realización de cada ensayo y de la verificación de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.2. Las observaciones, datos y cálculos se registran en el momento de hacerlos y pueden ser relacionados con la operación en cuestión |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.3. Cuando ocurren errores en los registros, cada error se tacha, no se borra ni se hace ilegible, y el valor correcto se escribe al margen |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.3. Todas estas alteraciones a los registros se firman por parte de la persona que hace la corrección |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.3. En el caso de los registros guardados electrónicamente, se toman medidas similares para evitar pérdida o cambio de los datos originales |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORÍAS INTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.1. El laboratorio efectúa periódicamente, de acuerdo con un calendario y un procedimiento predeterminados, auditorías internas de sus actividades para verificar que sus operaciones continúan cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión y de esta Norma Internacional |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.1. El programa de auditoría interna considera todos los elementos del sistema de gestión, incluidas las actividades de ensayo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.1. El responsable de calidad es quien planifica y organiza las auditorías según lo establecido en el calendario y lo solicitado por la dirección |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.1. Las auditorías son efectuadas por personal formado y calificado, quien es, siempre que los recursos lo permitan, independiente de la actividad a ser auditada |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.2. Cuando los hallazgos de las auditorías pongan en duda la eficacia de las operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los ensayos del laboratorio, éste toma las acciones correctivas oportunas y, si las investigaciones revelaran que los resultados del laboratorio pueden haber sido afectados, lo notifica por escrito a los clientes |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.3. Se registra el sector de actividad que ha sido auditado, los hallazgos de la auditoría y las acciones correctivas que resulten de ellos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.4. Las actividades de la auditoría de seguimiento verifican y registran la implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIONES DE LA DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.1. La alta dirección del laboratorio efectúa periódicamente, de acuerdo con un calendario y un procedimiento predeterminados, una revisión del sistema de gestión y de las actividades de ensayo del laboratorio, para asegurarse de que se mantienen constantemente adecuados y eficaces, y para introducir los cambios o mejoras necesarios. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.1. La revisión tiene en cuenta los elementos siguientes: Los objetivos generales (Ver 4.2.2) La adecuación de las políticas y los procedimientos Los informes del personal directivo y de supervisión El resultado de las auditorías internas recientes Las acciones correctivas y preventivas Las evaluaciones por organismos externos Los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de aptitud Todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado La retroalimentación de los clientes Las quejas Las recomendaciones para la mejora Otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los recursos y la formación del personal |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.2. Se registran los hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones que surjan de ellos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.2. La dirección asegura que estas acciones sean realizadas dentro de un plazo apropiado y acordado |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERALIDADES | ELIMINAR |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 El grado con el que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la medición difiere considerablemente según los ensayos (y tipos de ensayos). El laboratorio tiene en cuenta estos factores al desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo, en la formación y la calificación del personal, así como en la selección y la calibración de los equipos utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. La dirección del laboratorio asegura la competencia de todos los que operan equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los resultados y firman los informes de ensayos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Cuando emplea personal en formación, le provee una supervisión apropiada |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. El personal que realiza tareas específicas está calificado sobre la base de una educación, una formación, una experiencia apropiadas y/o de habilidades demostradas, según sea requerido |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. La dirección del laboratorio formula las metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. El laboratorio tiene una política y procedimientos para identificar las necesidades de formación del personal y para proporcionarla |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. El programa de formación es pertinente a las tareas presentes y futuras del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Se evalúa la eficacia de las acciones de formación implementadas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. El laboratorio dispone de personal que está empleado por el laboratorio o que está bajo contrato con él |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. Cuando utiliza personal técnico y de apoyo clave, ya sea bajo contrato o a título suplementario, el laboratorio asegura que dicho personal es supervisado, es competente, y trabaja de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. Se mantienen actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del personal directivo, técnico y de apoyo clave involucrado en los ensayos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. La dirección autoriza a miembros específicos del personal para realizar tipos particulares de muestreos y/o ensayos, para emitir informes de ensayos, para emitir opiniones e interpretaciones y para operar tipos particulares de equipos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. Se mantienen registros de las autorizaciones pertinentes, de la competencia, del nivel de estudios y de las calificaciones profesionales, de la formación, habilidades y experiencia de todo el personal técnico, incluido el personal contratado. Los registros están disponibles e incluyen la fecha en que se confirma la autorización y/o la competencia |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Las instalaciones de ensayos, incluidas fuentes de energía, iluminación y condiciones ambientales, facilitan la realización correcta de los ensayos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. El laboratorio asegura que las condiciones ambientales no invalidan los resultados ni comprometen la calidad requerida de las mediciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Se toman precauciones especiales cuando el muestreo y los ensayos se realizan en sitios distintos de la instalación permanente del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Están documentados los requisitos técnicos para las instalaciones y las condiciones ambientales que afecten los resultados de los ensayos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. El laboratorio realiza seguimiento, control y registro de las condiciones ambientales según lo requieran las especificaciones, métodos y procedimientos correspondientes, o cuando éstas puedan influir en la calidad de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. Se presta especial atención a la esterilidad biológica, polvo, interferencia electromagnética, radiación, humedad, suministro eléctrico, temperatura y a los niveles de ruido y vibración, en función de las actividades técnicas en cuestión |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. Se detienen los análisis cuando las condiciones ambientales comprometen los resultados de los ensayos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. Hay una separación eficaz entre áreas vecinas en las que se realicen actividades incompatibles |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. Se toman medidas para prevenir la contaminación cruzada |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. Se controla el acceso y uso de las áreas que afectan la calidad de los ensayos. El laboratorio determina la extensión del control en función de las circunstancias particulares |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. Se toman medidas para asegurar el orden y la limpieza del laboratorio. Cuando sea necesario, se preparan procedimientos especiales |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉTODOS DE ENSAYO Y VALIDACIÓN DE METODOS – 5.5 EQUIPOS – 5.6 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES – 5.7 MUESTREO | Remítase a los formatos específicos para evaluación de estos requisitos |
| MANIPULACION DE MUESTRAS DE ENSAYO | Si el OEC realiza muestreo y/o toma de muestras de agua, remítase al formato de evaluación de muestreo correspondiente, numeral 5.8, de lo contrario diligencie la evaluación de este requisito a continuación |
| 5.8.1. Se establecen procedimientos para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y/o disposición final de muestras de ensayo, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad de la muestra, así como los intereses del laboratorio y del cliente |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2. Hay un sistema para la identificación de las muestras y esta identificación se conserva durante la permanencia de la muestra en el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2. El sistema está diseñado y operado de modo tal que asegura que las muestras no puedan ser confundidas físicamente ni cuando se haga referencia a ellas en registros u otros documentos. Cuando corresponda, el sistema prevé una subdivisión en grupos de muestras y la transferencia de las muestras dentro y desde el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3. Al recibir la muestra para ensayo, se registran las anomalías o desvíos, en relación con las condiciones normales o especificadas en el método de ensayo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3 Cuando exista duda respecto a la adecuación de una muestra para un ensayo o cuando la muestra no cumpla con la descripción provista, o el ensayo requerido no esté especificado con detalle, el laboratorio solicita al cliente instrucciones adicionales antes de proceder y registra lo tratado |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.4. El laboratorio tiene procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, pérdida o daño de las muestras durante el almacenamiento, la manipulación y la preparación |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.4. Se siguen las instrucciones provistas para la manipulación de las muestras |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.4. Cuando las muestras deban ser almacenadas o acondicionadas bajo condiciones ambientales especificadas, se realiza el mantenimiento, seguimiento y registro de estas condiciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.4. Cuando una muestra debe mantenerse segura, el laboratorio tiene disposiciones para el almacenamiento y la seguridad que protegen la condición e integridad de la muestra |  |  |  |  |  |  |  |
| ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO – ASPECTOS GENERALES | Remítase a los formatos específicos para evaluación de este requisito (EVALUACION DE METODOLOGIAS FISICOQUIMICAS A OEC y EVALUACION DE METODOLOGIAS MICROBIOLOGICAS A OEC) |
| INFORME DE LOS RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1. Generalidades Los resultados de cada ensayo se informan de manera exacta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo a través de un informe de ensayo, que en el caso de clientes internos puede ser simplificado |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2. Informes de Ensayo y certificados de calibración Cada informe de ensayo incluye la siguiente información salvo que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo así: Un título (por ejemplo, Informe de ensayo) Nombre y dirección del laboratorio y del lugar donde se realizaron los ensayos, si fuera diferente de la dirección del laboratorio Identificación única del informe de ensayo, y en cada página una identificación para asegurar que la página es reconocida como parte del informe de ensayo, e identificación clara del final del informe de ensayo Nombre y dirección del cliente Identificación del método utilizado Descripción, condición e identificación no ambigua de la (s) muestra (s) ensayada (s) Fecha de recepción de la (s) muestra (s) ensayada (s), cuando sea esencial para la validez y aplicación de los resultados, y fecha de ejecución del ensayo Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio cuando estos sean pertinentes para la validez o la aplicación de los resultados Los resultados de los ensayos con sus unidades de medida, cuando corresponda El o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las personas que autorizan el informe de ensayo Cuando corresponda, una declaración de que los resultados solo están relacionados con las muestras ensayadas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3. Informes de Ensayo 5.10.3.1. Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los informes de ensayos incluyen, en los casos en que sea necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos, lo siguiente: Las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información sobre condiciones de ensayo específicas, tales como las condiciones ambientales Cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento con los requisitos y/o las especificaciones cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada; la información sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una especificación Cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e interpretaciones (véase el numeral 5.10.5) La información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, clientes o grupos de clientes |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.2. Además de los requisitos indicados en los apartados 5.10.2 y 5.10.3.1, los informes de ensayo que contengan los resultados del muestreo, deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos: La fecha del muestreo una identificación inequívoca de la sustancia, el material o el producto muestreado (incluido el nombre del fabricante, el modelo o el tipo de designación y los números de serie, según corresponda) El lugar del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados Los detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que puedan afectar a la interpretación de los resultados del ensayo Cualquier norma o especificación sobre el método o el procedimiento de muestreo, y las desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación concerniente |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.5. Opiniones e interpretaciones Cuando se incluyen opiniones e interpretaciones, el laboratorio documenta la base sobre la cual se realizan y se identifican claramente como opiniones e interpretaciones dentro del informe de ensayo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.6. Resultados de Ensayo obtenidos de subcontratistas Cuando el informe de ensayo contiene resultados de ensayos realizados por subcontratistas, estos resultados están claramente identificados. El subcontratista informa sobre los resultados por escrito o electrónicamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.7. Transmisión electrónica de resultados En el caso que los resultados de ensayo o de calibración se transmitan por teléfono, fax u otros medios electrónicos o electromagnéticos, se cumplen los requisitos de esta Norma Internacional (véase también el numeral 5.4.7). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.8. Presentación de los informes La presentación elegida es concebida para responder a cada tipo de ensayo efectuado y para minimizar la posibilidad de mala interpretación o mal uso |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.9. Modificaciones a los informes de ensayo 5.10.9 Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo después de su emisión, son hechas solamente en forma de un nuevo documento o de una transferencia de datos que incluya la declaración: “Suplemento al Informe de Ensayo”, número de serie… [u otra identificación]”, o una forma equivalente de redacción |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.9. Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo completo, éste es unívocamente identificado y contiene una referencia al original al que reemplaza |  |  |  |  |  |  |  |
| RESOLUCION 0176 DE 2003 – ARTICULO DECIMO SEGUNDO. REGLAMENTO GENERAL PARA LA UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO DEL IDEAM O REFERENCIA A LA CONDICIÓN DE ACREDITADO |  |  |  |  |  |  |  |
| El Logotipo del IDEAM o referencia a la condición de acreditado solo puede ser utilizado por los laboratorios acreditados por el IDEAM y en las condiciones que se establecen en el presente reglamento, en los siguientes tipos de documentos: Documentos emitidos como resultado de la actividad para la que el laboratorio está acreditado (informes de ensayo). Documentos de tipo publicitario, folletos o anuncios relacionados con los parámetros acreditados |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAGRAFO. Tanto en informes de ensayo como en documentos publicitarios, se debe acompañar al Logotipo del IDEAM con la siguiente mención: “Laboratorio acreditado por el IDEAM para los parámetros ........, según Resolución Nº...................”. Si el Laboratorio, en lugar de usar el Logotipo del IDEAM, desea hacer referencia a su condición de acreditado, deberá utilizar la siguiente frase: “Laboratorio acreditado por el IDEAM para los parámetros........, según Resolución Nº...................”. En la página web de los respectivos laboratorios, debe quedar claramente identificado para qué parámetros el laboratorio está acreditado, indicando que: “el alcance de la acreditación es el detallado en la Resolución No........” |  |  |  |  |  |  |  |
| Restricciones de uso El Logotipo del IDEAM o referencia a la condición de acreditado no debe utilizarse en las siguientes circunstancias: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuando el laboratorio pierda su condición de acreditado, incluyendo los casos en los que se produzca la suspensión o terminación de toda o parte de una acreditación, de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto (6) de la presente resolución |  |  |  |  |  |  |  |
| En documentos emitidos por los laboratorios como resultado de análisis de parámetros distintos de aquellos para los que está acreditado |  |  |  |  |  |  |  |
| En cualquier situación que pueda dar lugar a una interpretación incorrecta de la condición del acreditado (Ej.: que pueda inducir a considerar parámetros no acreditados como cubiertos por la acreditación) y/o que resulte abusivo a juicio del IDEAM |  |  |  |  |  |  |  |
| En los demás casos que no estén comprendidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, referentes al derecho del uso del logotipo del IDEAM o referencia a la condición de acreditado |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma, dimensiones y color del logotipo Es responsabilidad del laboratorio acreditado, asegurarse que las reproducciones que realice del Logotipo correspondan exactamente con el modelo establecido por el IDEAM Las dimensiones del Logotipo pueden ampliarse o reducirse para adaptarlo a las necesidades del acreditado, siempre que se conserven las proporciones originales |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre Evaluador: | Nombre Evaluado: |
| --- | --- |

HISTORIAL DE CAMBIOS (Esta parte no debe diligenciarse. Hace parte permanente del formato)

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | 15/11/2018 | Inclusión del formato en el proceso correspondiente, formato para uso digital exclusivamente |

| ELABORÓ: Diana Faride Fandiño H. Profesional Universitario-Grupo de Acreditación | REVISÓ: Néstor A. Gómez G. Coordinador Grupo Acreditación | APROBÓ: Néstor A. Gómez G. Coordinador Grupo Acreditación |
| --- | --- | --- |