| Nombre del Laboratorio: |  |
| --- | --- |
| Diligenciado por: |  | Fecha de evaluación: (aa-mm-dd) |  |

CONVENCIONES: 	D: Documentado, 	I: Implementado, 	NC: No Conformidad,    OM: Oportunidad de Mejora	NA: No Aplica

| Requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 | D / I / NC / OM / NA | Documento y/o Comentarios |
| --- | --- | --- |
| REQUISITOS GENERALES |  |  |
| IMPARCIALIDAD |  |  |
| 4.1.1 Las actividades del laboratorio se llevan a cabo de una manera imparcial y estructurada, y se gestionan para salvaguardar la imparcialidad. |  |  |
| 4.1.2 La dirección del laboratorio está comprometida con la imparcialidad. |  |  |
| 4.1.3 El laboratorio es responsable de la imparcialidad de sus actividades y no permite presiones comerciales, financieras u otras que comprometan la imparcialidad. |  |  |
| 4.1.4 El laboratorio identifica los riesgos a su imparcialidad de forma continua. |  |  |
| 4.1.4 La identificación de los riesgos incluye aquellos que surgen de sus actividades o de sus relaciones, o de las relaciones de su personal. |  |  |
| 4.1.5 Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el laboratorio tiene capacidad para demostrar cómo se elimina o minimiza tal riesgo. |  |  |
| 4.2 CONFIDENCIALIDAD |  |  |
| 4.2.1 El laboratorio es responsable, por medio de acuerdos legalmente ejecutables, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades del laboratorio. |  |  |
| 4.2.1 El laboratorio informa al cliente, con antelación, acerca de la información que pretende poner al alcance del público. |  |  |
| 4.2.1 Excepto por la información que el cliente pone a disposición del público, o cuando lo acuerdan el laboratorio y el cliente (por ejemplo, con el propósito de responder a las quejas), cualquier otra información se considera información del propietario y es considerada confidencial. |  |  |
| 4.2.2 Cuando el laboratorio es requerido por Ley o autorizado por las disposiciones contractuales, para revelar información confidencial, se notifica al cliente o a la persona interesada la información proporcionada, salvo que esté prohibido por Ley. |  |  |
| 4.2.3 La información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes del cliente (por ejemplo, una persona que presenta una queja, los organismos reglamentarios) es confidencial entre el cliente y el laboratorio. |  |  |
| 4.2.3 El proveedor (fuente) de la información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes del cliente, se mantiene como confidencial por parte del laboratorio y no se comparte con el cliente, a menos que se haya acordado con la fuente. |  |  |
| 4.2.4 El personal, incluido cualquier miembro de comité, contratista, personal de organismos externos o individuos que actúen en nombre del laboratorio mantiene la confidencialidad de toda información obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio, excepto lo requerido por Ley. |  |  |
| REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA |  |  |
| 5.1 El laboratorio es una entidad legal o una parte definida de una entidad legal, que es responsable legalmente de sus actividades del laboratorio. |  |  |
| 5.2 El laboratorio identifica el personal de la dirección que tiene la responsabilidad general del laboratorio. |  |  |
| 5.3 El laboratorio define y documenta el alcance de las actividades de laboratorio que cumplen con la Norma. |  |  |
| 5.3 El laboratorio solo declara conformidad con la Norma para el alcance definido y documentado de las actividades de laboratorio, lo cual excluye las actividades de laboratorio que son suministradas externamente en forma continua. |  |  |
| 5.4 Las actividades de laboratorio se llevan a cabo de manera que cumplen los requisitos de la Norma, de los clientes del laboratorio, de las autoridades reglamentarias y de las organizaciones que otorgan reconocimiento. |  |  |
| 5.4 Lo anterior incluye las actividades de laboratorio realizadas en todas sus instalaciones permanentes, en sitios fuera de sus instalaciones permanentes, en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente. |  |  |
| 5.5 El laboratorio debe: |  |  |
| 5.5 a) Definir la organización y la estructura de gestión, su ubicación dentro de una organización matriz, y las relaciones entre la gestión, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo. |  |  |
| 5.5 b) El laboratorio especifica la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a los resultados de las actividades de laboratorio. |  |  |
| 5.5 c) El laboratorio documenta sus procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de sus actividades de laboratorio y la validez de los resultados. |  |  |
| 5.6 El laboratorio cuenta con personal que, independientemente de otras responsabilidades, tiene la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas, que incluyen: |  |  |
| 5.6 a) La implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión. |  |  |
| 5.6 b) La identificación de las desviaciones del sistema de gestión, o de los procedimientos para la realización de las actividades de laboratorio. |  |  |
| 5.6 c) El inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones. |  |  |
| 5.6 d) Informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora. |  |  |
| 5.6 e) Asegurar la eficacia de las actividades de laboratorio. |  |  |
| 5.7 La dirección del laboratorio se asegura de que: |  |  |
| 5.7 a) Se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del sistema de gestión y a la importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos. |  |  |
| 5.7 b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en este. |  |  |
| REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS |  |  |
| 6.1 GENERALIDADES |  |  |
| 6.1 El laboratorio tiene disponibles el personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar sus actividades de laboratorio. |  |  |
| 6.2 PERSONAL |  |  |
| 6.2.1 Todo el personal del laboratorio, ya sea interno o externo, que puede influir en las actividades de laboratorio actúa imparcialmente, es competente y trabaja de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio. |  |  |
| 6.2.2 El laboratorio documenta los requisitos de competencia para cada función que influye en los resultados de las actividades del laboratorio, incluidos los requisitos de educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia. |  |  |
| 6.2.3 El laboratorio se asegura de que el personal tiene la competencia para realizar las actividades de laboratorio de las cuales es responsable y para evaluar la importancia de las desviaciones. |  |  |
| 6.2.4 La dirección del laboratorio comunica al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad. |  |  |
| 6.2.5 El laboratorio tiene procedimientos y conserva registros para: |  |  |
| 6.2.5 a) Determinar los requisitos de competencia. |  |  |
| 6.2.5 b) Seleccionar al personal. |  |  |
| 6.2.5 c) Formar al personal. |  |  |
| 6.2.5 d) Supervisar al personal. |  |  |
| 6.2.5 e) Autorizar al personal. |  |  |
| 6.2.5 f) Realizar el seguimiento de la competencia del personal. |  |  |
| 6.2.6 El laboratorio autoriza al personal para llevar a cabo actividades de laboratorio específicas, incluidas pero no limitadas a las siguientes: |  |  |
| 6.2.6 a) Desarrollar, modificar, verificar y validar métodos. |  |  |
| 6.2.6 b) Analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones. |  |  |
| 6.2.6 c) Informar, revisar y autorizar los resultados. |  |  |
| 6.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |
| 6.3.1 Las instalaciones y las condiciones ambientales son adecuadas para las actividades del laboratorio y no afectan adversamente a la validez de los resultados. |  |  |
| 6.3.2 Se documentan los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarias para realizar las actividades de laboratorio. |  |  |
| 6.3.3 El laboratorio realiza el seguimiento, controla y registra las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos pertinentes, o cuando influyen en la validez de los resultados. |  |  |
| 6.3.4 Se implementa, se realiza el seguimiento de y se revisan periódicamente las medidas para controlar las instalaciones. |  |  |
| 6.3.4 Las medidas para controlar las instalaciones incluyen, pero no se limitan a: |  |  |
| 6.3.4 a) Acceso y uso de áreas que afecten a las actividades de laboratorio. |  |  |
| 6.3.4 b) Prevención de contaminación, interferencia o influencias adversas en las actividades de laboratorio. |  |  |
| 6.3.4 c) Separación eficaz entre áreas en las cuales hay actividades de laboratorio incompatibles. |  |  |
| 6.3.5 Cuando el laboratorio realiza actividades de laboratorio en sitios o instalaciones que están fuera de su control permanente, se asegura de que se cumplen los requisitos relacionados con las instalaciones y condiciones ambientales de la Norma. |  |  |
| 6.4 EQUIPAMIENTO |  |  |
| 6.4.1 El laboratorio tiene acceso al equipamiento (incluido pero sin limitarse a instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles o aparatos auxiliares) que se requiere para el correcto desempeño de las actividades de laboratorio y que pueden influir en los resultados. |  |  |
| 6.4.2 Cuando el laboratorio utiliza equipamiento que está fuera de su control permanente, se asegura de que se cumplan los requisitos de la Norma para el equipamiento. |  |  |
| 6.4.3 El laboratorio cuenta con un procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento para asegurar el funcionamiento apropiado y con el fin de prevenir contaminación o deterioro. |  |  |
| 6.4.4 El laboratorio verifica que el equipamiento cumple con los requisitos especificados, antes de ser instalado o reinstalado para su servicio. |  |  |
| 6.4.5 El equipo utilizado para medición es capaz de lograr la exactitud de la medición y/o la incertidumbre de medición requeridas para proporcionar un resultado válido. |  |  |
| El equipo de medición es calibrado cuando: - La exactitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los resultados informados, y/o - Se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metrológica de los resultados informados. |  |  |
| 6.4.7 El laboratorio establece un programa de calibración, el cual se revisa y ajusta según sea necesario, para mantener la confianza en el estado de calibración. |  |  |
| 6.4.8 Todos los equipos que requieren calibración o que tengan un periodo de validez definido se etiquetan, codifican o identifican de otra manera para permitir que el usuario de los equipos identifique fácilmente el estado de la calibración o el periodo de validez. |  |  |
| 6.4.9 El equipo que haya sido sometido a una sobrecarga o a su uso inadecuado, que dé resultados cuestionables, o se haya demostrado que esta defectuoso o que esta fuera de los requisitos especificados, es puesto fuera de servicio. |  |  |
| 6.4.9 El equipo puesto fuera de servicio se aísla para evitar su uso o se rotula o marca claramente que está fuera de servicio hasta que se haya verificado que funciona correctamente. |  |  |
| 6.4.9 El laboratorio examina el efecto del defecto o de la desviación respecto a los requisitos especificados, e inicia la gestión del procedimiento de trabajo no conforme (véase Trabajo No Conforme). |  |  |
| 6.4.10 Cuando son necesarias comprobaciones intermedias para mantener confianza en el desempeño del equipo, estas comprobaciones se llevan a cabo de acuerdo con un procedimiento. |  |  |
| 6.4.11 Cuando los datos de calibración y de los materiales de referencia incluyen valores de referencia o factores de corrección, el laboratorio asegura que los valores de referencia y los factores de corrección se actualizan e implementan, según sea apropiado, para cumplir con los requisitos especificados. |  |  |
| 6.4.12 El laboratorio toma acciones viables para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidarían los resultados. |  |  |
| 6.4.13 Se conservan registros de los equipos que puedan influir en las actividades del laboratorio. |  |  |
| 6.4.13 Los registros de los equipos incluyen lo siguiente, cuando sea aplicable: |  |  |
| 6.4.13 a) La identificación del equipo, incluida la versión del software y del firmware. |  |  |
| 6.4.13 b) El nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número de serie u otra identificación única. |  |  |
| 6.4.13 c) La evidencia de la verificación de que el equipo cumple los requisitos especificados. |  |  |
| 6.4.13 d) La ubicación actual. |  |  |
| 6.4.13 e) Las fechas de la calibración, los resultados de las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación y la fecha de la próxima calibración o el intervalo de calibración. |  |  |
| 6.4.13 f) La documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios de aceptación, las fechas pertinentes y el periodo de validez. |  |  |
| 6.4.13 g) El plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, cuando sea pertinente para el desempeño del equipo. |  |  |
| 6.4.13 h) Los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación realizada al equipo. |  |  |
| 6.5 TRAZABILIDAD METROLÓGICA |  |  |
| 6.5.1 El laboratorio establece y mantiene la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándolos con la referencia apropiada. |  |  |
| 6.5.2 El laboratorio se asegura de que los resultados de la medición son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante: |  |  |
| 6.5.2 a) La calibración proporcionada por un laboratorio competente; o |  |  |
| 6.5.2 b) Los valores certificados de materiales de referencia certificados proporcionados por productores competentes con trazabilidad metrológica establecida al SI; o |  |  |
| 6.5.2 c) La realización directa de unidades del SI aseguradas por comparación, directa o indirecta, con patrones nacionales o internacionales. |  |  |
| 6.5.3 Cuando la trazabilidad metrológica a unidades del SI no sea técnicamente posible, el laboratorio demuestra trazabilidad metrológica a una referencia apropiada, como por ejemplo: |  |  |
| 6.5.3 a) Valores certificados de materiales de referencia certificados suministrados por un productor competente. |  |  |
| 6.5.3 b) Resultados de los procedimientos de medición de referencia, métodos especificados o normas de consenso que están descritos claramente y son aceptados, en el sentido de que proporcionan resultados de medición adecuados para su uso previsto y asegurados mediante comparación adecuada. |  |  |
| 6.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE |  |  |
| 6.6.1 El laboratorio se asegura de que los productos y servicios suministrados externamente, que afectan a las actividades del laboratorio, son adecuados y utilizados únicamente cuando estos productos y servicios: |  |  |
| 6.6.1 a) Están previstos para la incorporación a las actividades propias del laboratorio. |  |  |
| 6.6.1 b) Se suministran, parcial o totalmente, directamente al cliente por el laboratorio, como se reciben del proveedor externo. |  |  |
| 6.6.1 c) Se utilizan para apoyar la operación del laboratorio. |  |  |
| 6.6.2 El laboratorio cuenta con un procedimiento y conserva registros para: |  |  |
| 6.6.2 a) Definir, revisar y aprobar los requisitos del laboratorio para productos y servicios suministrados externamente. |  |  |
| 6.6.2 b) Definir los criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos. |  |  |
| 6.6.2 c) Asegurar que los productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos establecidos por el laboratorio, o cuando sean aplicables, los requisitos pertinentes de la Norma, antes de que dichos productos o servicios se usen o se suministren al cliente. |  |  |
| 6.6.2 d) Emprender cualquier acción que surja de las evaluaciones, del seguimiento del desempeño y de las reevaluaciones de los proveedores externos. |  |  |
| 6.6.3 El laboratorio comunica a los proveedores externos sus requisitos para: |  |  |
| 6.6.3 a) Los productos y servicios que se van a suministrar. |  |  |
| 6.6.3 b) Los criterios de aceptación. |  |  |
| 6.6.3 c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida del personal. |  |  |
| 6.6.3 d) Las actividades que el laboratorio o sus clientes pretendan llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. |  |  |
| REQUISITOS DEL PROCESO |  |  |
| 7.1 REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS |  |  |
| 7.1.1 El laboratorio cuenta con un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. |  |  |
| 7.1.1 El procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos asegura que: |  |  |
| 7.1.1 a) Los requisitos se definan, documenten y comprendan adecuadamente. |  |  |
| 7.1.1 b) El laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir los requisitos. |  |  |
| 7.1.1 c) Cuando se utilizan proveedores externos, se aplican los requisitos del apartado 6.6 y el laboratorio informa al cliente sobre las actividades de laboratorio específicas que serán realizadas por proveedores externos y obtiene la aprobación del cliente. |  |  |
| 7.1.1 d) Se seleccionan los métodos o procedimientos adecuados y que sean capaces de cumplir los requisitos del cliente. |  |  |
| 7.1.2 El laboratorio informa al cliente cuando el método solicitado por éste se considera inapropiado o desactualizado. |  |  |
| 7.1.3 Cuando el cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o norma para el ensayo (por ejemplo, pasa/no pasa, dentro de tolerancia/fuera de tolerancia), se define claramente la especificación o la norma y la regla de decisión. |  |  |
| 7.1.3 La regla de decisión seleccionada se comunica y acuerda con el cliente, a menos que sea inherente a la especificación o a la norma solicitada. |  |  |
| 7.1.4 Cualquier diferencia entre la solicitud o la oferta y el contrato se resuelve antes de que comiencen las actividades de laboratorio. |  |  |
| 7.1.4 Cada contrato es aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente. |  |  |
| 7.1.4 Las desviaciones solicitadas por el cliente no tienen impacto sobre la integridad del laboratorio o sobre la validez de los resultados. |  |  |
| 7.1.5 Se informa al cliente de cualquier desviación del contrato. |  |  |
| 7.1.6 Si un contrato es modificado después de que el trabajo ha comenzado, se repite la revisión del contrato y cualquier modificación se comunica a todo el personal afectado. |  |  |
| 7.1.7 El laboratorio coopera con los clientes o con sus representantes para aclarar las solicitudes de los clientes y realizar seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado. |  |  |
| 7.1.8 Se conservan registros de las revisiones, incluido cualquier cambio significativo. |  |  |
| 7.1.8 Se conservan registros de las discusiones pertinentes con los clientes acerca de los requisitos de estos, o de los resultados de las actividades de laboratorio. |  |  |
| 7.2.1 Selección y Verificación de Métodos |  |  |
| 7.2.1.1 El laboratorio usa métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades de laboratorio y, cuando sea apropiado, para la evaluación de la incertidumbre de medición, así como también las técnicas estadísticas para el análisis de datos. |  |  |
| 7.2.1.2 Todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte tales como instrucciones, normas, manuales y datos de referencia pertinentes a las actividades de laboratorio se mantienen actualizadas y fácilmente disponibles para el personal. |  |  |
| 7.2.1.3 El laboratorio se asegura de que utiliza la última versión vigente de un método, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando es necesario, la aplicación del método se complementa con detalles adicionales para asegurar su aplicación de forma coherente. |  |  |
| 7.2.1.4 Cuando la cliente no específica el método a utilizar, el laboratorio selecciona un método apropiado e informa al cliente acerca del método elegido. Se recomiendan los métodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales o por organizaciones técnicas reconocidas, o en textos o revistas científicas pertinentes, o como lo especifique el fabricante del equipo. También se pueden utilizar métodos desarrollados por el laboratorio o modificados. |  |  |
| 7.2.1.5 El laboratorio verifica que puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos, asegurando que se puede lograr el desempeño requerido. Se conservan registros de la verificación. Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se repite, en la extensión necesaria. |  |  |
| 7.2.1.6 Cuando se requiere desarrollar un método, esta es una actividad planificada y se asigna a personal competente provisto con recursos adecuados. A medida que se desarrolla el método, se llevan a cabo revisiones periódicas para confirmar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de desarrollo está aprobada y autorizada. |  |  |
| 7.2.1.7 Las desviaciones a los métodos para todas las actividades de laboratorio solamente suceden si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. |  |  |
| 7.2.2 Validación de los métodos |  |  |
| 7.2.2.1 El laboratorio valida los métodos no normalizados, los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance previsto o modificados de otra forma. La validación es ser tan amplia como necesaria para satisfacer las necesidades de la aplicación o del campo de aplicación dados. |  |  |
| 7.2.2.2 Cuando se hacen cambios a un método validado, se determina la influencia de estos cambios, y cuando se encuentre que éstos afectan la validación inicial, se realiza una nueva validación del método. |  |  |
| 7.2.2.3 Las características de desempeño de los métodos validados tal como fueron evaluadas para su uso previsto, son pertinentes para las necesidades del cliente y son coherentes con los requisitos especificados. |  |  |
| 7.2.2.4 El laboratorio conserva los siguientes registros de validación: |  |  |
| 7.2.2.4 a) El procedimiento de validación utilizado |  |  |
| 7.2.2.4 b) La especificación de los requisitos |  |  |
| 7.2.2.4 c) La determinación de las características de desempeño del método |  |  |
| 7.2.2.4 d) Los resultados obtenidos |  |  |
| 7.2.2.4 e) Una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto. |  |  |
| 7.3 MUESTREO |  |  |
| 7.3.1 El laboratorio tiene un plan y un método de muestreo cuando realiza el muestreo de sustancias, materiales o productos para el subsiguiente ensayo. El método de muestreo considera los factores a controlar, para asegurar la validez de los resultados del subsiguiente ensayo. El plan y el método de están disponibles en el sitio donde se lleva a cabo el muestreo. Siempre que sea razonable, los planes de muestreo se basan en método estadísticos apropiados. |  |  |
| 7.3.2 El método de muestreo describe: |  |  |
| 7.3.2 a) La selección de muestras o sitios |  |  |
| 7.3.2 b) El plan de muestreo |  |  |
| 7.3.2 c) la preparación y tratamiento de muestras de una sustancia, material o producto para obtener el ítem requerido para el subsiguiente ensayo. |  |  |
| 7.3.3 El laboratorio conserva los registros de los datos de muestreo que forman parte del ensayo que se realiza. Estos registros incluyen, cuando sea pertinente: |  |  |
| 7.3.3 a) La referencia al método de muestreo utilizado |  |  |
| 7.3.3 b) La fecha y hora del muestreo |  |  |
| 7.3.3 c) los datos para identificar y describir la muestra (por ejemplo, número, cantidad, nombre) |  |  |
| 7.3.3 d) la identificación del personal que realiza el muestreo |  |  |
| 7.3.3 e) La identificación del equipamiento utilizado |  |  |
| 7.3.3 f) Las condiciones ambientales o de transporte |  |  |
| 7.3.3 g) Los diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo, cuando sea apropiado |  |  |
| 7.3.3 h) Las desviaciones, adiciones al o las exclusiones del método y del plan de muestreo. |  |  |
| 7.4 MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO |  |  |
| 7.4.1 El laboratorio cuenta con un procedimiento para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems de ensayo, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo, y para proteger los intereses del laboratorio y del cliente. |  |  |
| 7.4.1 El laboratorio toma precauciones para evitar el deterioro, la contaminación, la pérdida o el daño del ítem durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento/espera, y la preparación para el ensayo. Se siguen las instrucciones de manipulación suministradas con el ítem. |  |  |
| 7.4.2 El laboratorio cuenta con un sistema para identificar sin ambigüedades los ítems de ensayo o de calibración. La identificación se conserva mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema se asegura que los ítems no se confundan físicamente o cuando se haga referencia a ellos en registros o en otros documentos. El sistema, si es apropiado, permite la subdivisión de un ítem. |  |  |
| 7.4.3 El laboratorio al recibir el ítem de ensayo, registra las desviaciones de las condiciones especificadas. Cuando exista duda acerca de la adecuación de un ítem para ensayo, o cuando un ítem no cumpla con la descripción suministrada, el laboratorio debe consultar al cliente para obtener instrucciones adicionales antes de proceder, y registra los resultados de esta consulta. |  |  |
| 7.4.3 Cuando el cliente requiere que el ítem se ensaye admitiendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio incluye en el informe un descargo de responsabilidad en el que se indica qué resultados pueden ser afectados por la desviación. |  |  |
| 7.4.4 Cuando los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas se mantienen, realizan seguimiento y registran estas condiciones. |  |  |
| 7.5 REGISTROS TÉCNICOS |  |  |
| 7.5.1 El laboratorio se asegura que los registros técnicos para cada actividad de laboratorio contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan al resultado de la medición y su incertidumbre de medición asociada y posibiliten la repetición de la actividad del laboratorio en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. |  |  |
| 7.5.1 Los registros técnicos incluyen la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad del laboratorio y de comprobar los datos y los resultados. Las observaciones, los datos y los cálculos originales se deben registrar en el momento en que se hacen y se identifican con la tarea específica. |  |  |
| 7.5.2 El laboratorio asegura que las modificaciones a los registros técnicos puedan ser trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales. Se conservan tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluida la fecha de corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal responsable de las correcciones. |  |  |
| 7.6 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN |  |  |
| 7.6.1 Los laboratorios identifican las contribuciones a la incertidumbre de medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición se tiene en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, utilizando los métodos apropiados de análisis. |  |  |
| 7.6.2 Un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre de medición para todas las calibraciones. |  |  |
| 7.6.3 Un laboratorio que realiza ensayos evalúa la incertidumbre de medición. Cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición se realiza una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia práctica de la realización del método. |  |  |
| 7.7 ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS |  |  |
| 7.7.1 El laboratorio cuenta con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se registran de manera que las tendencias sean detectables y cuando sea posible, se aplican técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Este seguimiento se planifica y revisa e incluye, cuando sea apropiado, pero sin limitarse a: |  |  |
| 7.7.1 a) Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad. |  |  |
| 7.7.1 b) Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables. |  |  |
| 7.7.1 c) Comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición. |  |  |
| 7.7.1 d) Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable. |  |  |
| 7.7.1 e) Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  |
| 7.7.1 f) Repetición del ensayo utilizando los mismo métodos o métodos diferentes. |  |  |
| 7.7.1 g) Reensayo o recalibración de los ítems conservados. |  |  |
| 7.7.1 h) Correlación de resultados para diferentes características de un ítem |  |  |
| 7.7.1 i) Revisión de los resultados informados. |  |  |
| 7.7.1 j) Comparaciones intralaboratorio. |  |  |
| 7.7.1 k) Ensayos de muestras ciegas. |  |  |
| 7.7.2 El laboratorio hace seguimiento de su desempeño mediante comparación con los resultados de otros laboratorios, cuando estén disponibles y sean apropiados. Este seguimiento se planifica y revisa e incluye, pero no se limita a, una o ambas de las siguientes: |  |  |
| 7.7.2 a) Participación en ensayos de aptitud |  |  |
| 7.7.2 b) Participación en comparaciones interlaboratorio diferente de ensayos de aptitud. |  |  |
| 7.7.3 Los datos de las actividades de seguimiento se analizan, utilizan para controlar y cuando sea aplicable mejorar las actividades del laboratorio. Si se detecta que los resultados de los análisis de datos de las actividades de seguimiento están fuera de los criterios predefinidos, se toman las acciones apropiadas para evitar que se informen resultados incorrectos. |  |  |
| 7.8 INFORME DE RESULTADOS |  |  |
| 7.8.1 Generalidades |  |  |
| 7.8.1.1 Los resultados se revisan y autorizan antes de su liberación. |  |  |
| 7.8.1.2 Los resultados se suministran de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva, usualmente en un informe (por ejemplo, un informe de ensayo o informe de muestreo), e incluyen toda la información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados y la toda la información exigida en el método utilizado. Todos los informes emitidos se conservan como registros técnicos. |  |  |
| 7.8.1.3 En el caso de un acuerdo con el cliente, los resultados se pueden informar de una manera simplificada. Cualquier información enumerada en los 7.8.2 a 7.8.7 que no se informe al cliente está disponible fácilmente. |  |  |
| 7.8.2 Requisitos comunes para los Informes (ensayo o muestreo) |  |  |
| 7.8.2.1 Cada informe incluye, al menos, la siguiente información, a menos que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo, minimizando así cualquier posibilidad de interpretaciones o de uso incorrecto: |  |  |
| 7.8.2.1 a) Un título (por ejemplo, “Informe de ensayo”, “Certificado de calibración” o “Informe de muestreo”) |  |  |
| 7.8.2.1 b) EL nombre y la dirección del laboratorio. |  |  |
| 7.8.2.1 c) El lugar en que se realizan las actividades de laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  |
| 7.8.2.1 d) Una identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  |
| 7.8.2.1 e) El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  |
| 7.8.2.1 f) La identificación del método utilizado. |  |  |
| 7.8.2.1g) Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario, la condición del ítem. |  |  |
| 7.8.2.1 h) La fecha de recepción de los ítems de ensayo, y la fecha del muestreo, cuando esto sea crítico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  |
| 7.8.2.1 i) Las fechas de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  |
| 7.8.2.1 j) La fecha de emisión del informe. |  |  |
| 7.8.2.1 k) La referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  |
| 7.8.2.1 l) Una declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo. |  |  |
| 7.8.2.1 m) Los resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  |
| 7.8.2.1 n) Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  |
| 7.8.2.1 o) La identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  |
| 7.8.2.1 p) Una identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. |  |  |
| 7.8.2.2 El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cual la información la suministra el cliente. Los datos suministrados por el cliente son claramente identificados. Además, en el informe se incluye un descargo de responsabilidad cuando la información es proporcionada por el cliente y puede afectar a la validez de los resultados. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo (por ejemplo, la muestra ha sido suministrada por el cliente), en el informe se debe indicar que los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió. |  |  |
| 7.8.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo |  |  |
| 7.8.3.1 Además de los requisitos del apartado 7.8.2 los informes de ensayo incluyen los siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo: |  |  |
| 7.8.3.1 a) Información sobre las condiciones específicas del ensayo, tales como condiciones ambientales. |  |  |
| 7.8.3.1 b) Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  |
| 7.8.3.1 c) Cuando sea aplicable, la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que el mesurando o en un término relativo al mesurando (por ejemplo, porcentaje) cuando: - Sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo - Una instrucción del cliente que lo requiera; o - La incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de especificación. |  |  |
| 7.8.3.1 d) Cuando se apropiado, opiniones a interpretaciones (ver 7.8.7) |  |  |
| 7.8.3.1 e) Información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, autoridades, clientes o grupos de clientes. |  |  |
| 7.8.3.2 Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los informes de ensayo cumplen con los requisitos enumerados en el apartado 7.8.5, cuando es necesario para la interpretación de los resultados del ensayo. |  |  |
| 7.8.5 Información de muestreo – requisitos específicos |  |  |
| 7.8.5 Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, además de los requisitos enumerados en el apartado 7.8.2, los informes incluyen lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados: |  |  |
| 7.8.5 a) La fecha del muestreo. |  |  |
| 7.8.5 b) La identificación única del ítem o material sometido a muestreo (incluido el nombre del fabricante, el modelo o tipo de designación y los números de serie, según sea apropiado). |  |  |
| 7.8.5 c) La ubicación del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía. |  |  |
| 7.8.5 d) Una referencia al plan y método de muestreo. |  |  |
| 7.8.5 e) Los detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo, que afecte a la interpretación de los resultados. |  |  |
| 7.8.5 f) La información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para ensayos subsiguientes. |  |  |
| 7.8.6 Información sobre declaraciones de conformidad |  |  |
| 7.8.6.1 Cuando se proporciona una declaración de conformidad con una especificación o norma, el laboratorio documenta la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo (tales como una aceptación o rechazo incorrectos y los supuestos estadísticos) asociado con la regla de decisión empleada y aplica dicha regla. |  |  |
| 7.8.6.2 El laboratorio informa sobre la declaración de conformidad, de manera que identifique claramente: |  |  |
| 7.8.6.2 a) A qué resultados se aplica la declaración de conformidad. |  |  |
| 7.8.6.2 b) Qué especificaciones, normas o partes de ésta se cumplen o no; |  |  |
| 7.8.6.2 c) La regla de decisión aplicada (a menos que sea inherente a la especificación o norma solicitada). |  |  |
| 7.8.7 Información sobre opiniones e interpretaciones |  |  |
| 7.8.7.1 Cuando se expresan opiniones e interpretaciones, el laboratorio se asegura de que solo el personal autorizado para expresar opiniones e interpretaciones libere la declaración respectiva. El laboratorio documenta la base sobre la cual se han emitido opiniones o interpretaciones. |  |  |
| 7.8.7.2 Las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes se basan en los resultados obtenidos del ítem ensayado y se identifican claramente como tales. |  |  |
| 7.8.7.3 Cuando las opiniones e interpretaciones se comunican directamente mediante diálogo con el cliente, se conservan los registros de tales diálogos. |  |  |
| 7.8.8 Modificaciones a los informes |  |  |
| 7.8.8.1 Cuando se necesite cambiar, corregir o emitir nuevamente un informe ya emitido cualquier cambio en la información está identificado claramente, y cuando sea apropiado, se incluye en el informe la razón del cambio. |  |  |
| 7.8.8.2 Las modificaciones a un informe después de su emisión se realizan solamente en la forma de otro documento, o de una transferencia de datos, que incluya la declaración: “Modificación al informe, número de serie… [o identificarlo de cualquier otra manera]” o una forma equivalente de redacción. Estas modificaciones cumplen todos los requisitos de la norma. |  |  |
| 7.8.8.3 Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo, se identifica de forma única y debe contener una referencia al original al que reemplaza. |  |  |
| 7.9 QUEJAS |  |  |
| 7.9.1 El laboratorio cuenta con un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas. |  |  |
| 7.9.2 Está disponible una descripción del proceso de tratamiento de quejas para cuando lo solicite cualquier parte interesada. |  |  |
| 7.9.2 Al recibir la queja, el laboratorio confirma si dicha queja se relaciona con las actividades del laboratorio de las que es responsable, y en caso afirmativo, las trata. |  |  |
| 7.9.2 El laboratorio es responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de quejas. |  |  |
| 7.9.3 El proceso de tratamiento de quejas incluye, al menos, los elementos y métodos siguientes: |  |  |
| 7.9.3 a) Una descripción del proceso de recepción, validación, investigación de la queja y decisión sobre las acciones a tomar para darles respuesta. |  |  |
| 7.9.3 b) El seguimiento y registro de las quejas, incluyendo las acciones tomadas para resolverlas. |  |  |
| 7.9.3 c) Asegurarse de que se toman las acciones apropiadas. |  |  |
| 7.9.4 El laboratorio que recibe la queja es responsable de recopilar y verificar toda la información necesaria para validar la queja. |  |  |
| 7.9.5 Siempre que sea posible, el laboratorio acusa recibo de la queja y facilita a quien presenta la queja, los informes de progreso y del resultado del tratamiento de la queja. |  |  |
| 7.9.6 Los resultados que se comuniquen a quien presenta la queja se realizan por, o se revisan y aprueban por, personas no involucradas en las actividades de laboratorio que originaron la queja. |  |  |
| 7.9.7 Siempre que sea posible, el laboratorio notifica formalmente a quien presenta la queja, el cierre del tratamiento de la queja. |  |  |
| 7.10 TRABAJO NO CONFORME |  |  |
| 7.10.1 El laboratorio cuenta con un procedimiento que se implementa cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o los resultados de este trabajo no cumplen con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente (por ejemplo, el equipamiento o las condiciones ambientales están fuera de los límites especificados; los resultados del seguimiento no cumplen los criterios especificados). |  |  |
| 7.10.1 El procedimiento asegura que: |  |  |
| 7.10.1 a) Estén definidas las responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme. |  |  |
| 7.10.1 b) Las acciones (incluyendo la detención o repetición del trabajo, y la retención de los informes, según sea necesario) se basen en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio. |  |  |
| 7.10.1.c) Se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos. |  |  |
| 7.10.1 d) Se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme. |  |  |
| 7.10.1 e) Cuando sea necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo. |  |  |
| 7.10.1 f) Se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. |  |  |
| 7.10.2 El laboratorio conserva registros del trabajo no conforme y las acciones según lo especificado en el apartado 7.10.1 viñetas b) a f). |  |  |
| 7.10.3 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema de gestión, el laboratorio implementa acciones correctivas. |  |  |
| 7.11 CONTROL DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| 7.11.1 El laboratorio tiene acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo las actividades de laboratorio. |  |  |
| 7.11.2 Los sistemas de gestión de la información del laboratorio utilizados para recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos se validan en cuanto a su funcionalidad, incluido el funcionamiento apropiado de las interfaces dentro de los sistemas de gestión de la información del laboratorio, por parte del laboratorio antes de su introducción. |  |  |
| 7.11.2 Siempre que haya cualquier cambio, incluida la configuración del software del laboratorio o modificaciones al software comercial listo para su uso, se autoriza, documenta y valida antes de su implementación. |  |  |
| 7.11.3 El sistema de gestión de la información del laboratorio: |  |  |
| 7.11.3 a) Está protegido contra acceso no autorizado. |  |  |
| 7.11.3 b) Esta salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida. |  |  |
| 7.11.3 c) Es operado en un ambiente que cumple con las especificaciones del proveedor o del laboratorio o, en caso de sistemas no informáticos, que proporcione condiciones que salvaguarden la exactitud del registro y transcripción manuales. |  |  |
| 7.11.3 d) Es mantenido de manera que se asegure la integridad de los datos y de la información. |  |  |
| 7.11.3 e) Incluye el registro de los fallos del sistema y el registro de las acciones inmediatas y correctivas apropiadas. |  |  |
| 7.11.4 Cuando los sistemas de gestión de la información del laboratorio se gestionan y mantienen fuera del sitio o por medio de un proveedor externo, el laboratorio asegura que el proveedor o administrador del sistema cumple todos los requisitos aplicables de la Norma. |  |  |
| 7.11.5 El laboratorio se asegura de que las instrucciones, manuales y datos de referencia pertinentes al sistema de gestión de la información del laboratorio estén fácilmente disponibles para el personal. |  |  |
| 7.11.6 Los cálculos y transferencias de datos se comprueban de una manera apropiada y sistemática. |  |  |
| REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  |  |
| 8.1 OPCIONES |  |  |
| 8.1.1 El laboratorio establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión que sea capaz de apoyar y demostrar el logro coherente de los requisitos de este documento y asegura la calidad de los resultados del laboratorio. |  |  |
| 8.1.1 Además de cumplir los requisitos de los Capítulos 4 a 7, el laboratorio implementa un sistema de gestión de acuerdo con la Opción A o la Opción B. |  |  |
| 8.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN (OPCIÓN A) |  |  |
| 8.2.1 La dirección del laboratorio establece, documenta y mantiene políticas y objetivos para el cumplimiento del propósito de la Norma. |  |  |
| 8.2.1 La dirección del laboratorio asegura que las políticas y objetivos se entiendan e implementen en todos los niveles de la organización del laboratorio. |  |  |
| 8.2.2 Las políticas y objetivos abordan la competencia, la imparcialidad y la operación coherente del laboratorio. |  |  |
| 8.2.3 La dirección del laboratorio suministra evidencia del compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia. |  |  |
| 8.2.4 Toda la documentación, procesos, sistemas, registros, relacionados con el cumplimiento de los requisitos de este documento se incluyen, referencian o vinculan al sistema de gestión. |  |  |
| 8.2.5 Todo el personal involucrado en actividades de laboratorio tiene acceso a las partes de la documentación del sistema de gestión y a la información relacionada que sea aplicable a sus responsabilidades. |  |  |
| 8.3 CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN (OPCIÓN A) |  |  |
| 8.3.1 El laboratorio controlar los documentos (internos y externos) relacionados con el cumplimiento de la Norma. |  |  |
| 8.3.2 El laboratorio asegura que: |  |  |
| 8.3.2 a) Los documentos se aprueben en cuanto a su adecuación antes de su emisión por personal autorizado. |  |  |
| 8.3.2 b) Los documentos se revisan periódicamente, y se actualizan, según sea necesario. |  |  |
| 8.3.2 c) Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. |  |  |
| 8.3.2 d) Las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso y cuando sea necesario, se controla su distribución. |  |  |
| 8.3.2 e) Los documentos está identificados inequívocamente. |  |  |
| 8.3.2 f) Se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos, y la identificación adecuada se aplica a éstos si se conservan por cualquier propósito. |  |  |
| 8.4 CONTROL DE REGISTROS (OPCIÓN A) |  |  |
| 8.4.1 El laboratorio establece y conserva registros legibles para demostrar el cumplimiento de los requisitos de la Norma. |  |  |
| 8.4.2 El laboratorio implementa los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, copia de seguridad, archivo, recuperación, tiempo de conservación y disposición de sus registros. |  |  |
| 8.4.2 El laboratorio conserva registros durante un periodo coherente con sus obligaciones contractuales. |  |  |
| 8.4.2 El acceso a estos registros es coherente con los acuerdos de confidencialidad y los registros están disponibles fácilmente. |  |  |
| 8.5 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (OPCIÓN A) |  |  |
| 8.5.1 El laboratorio considera los riesgos y las oportunidades asociados con las actividades del laboratorio para: |  |  |
| 8.5.1 a) Asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos. |  |  |
| 8.5.1 b) Mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del laboratorio. |  |  |
| 8.5.1 c) Prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del laboratorio. |  |  |
| 8.5.1 d) Lograr la mejora. |  |  |
| 8.5.2 El laboratorio planifica: |  |  |
| 8.5.2 a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. |  |  |
| 8.5.2 b) La manera de: integrar e implementar estas acciones en su sistema de gestión. |  |  |
| 8.5.2 b) La manera de: evaluar la eficacia de estas acciones. |  |  |
| 8.5.3 Las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades son proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio. |  |  |
| 8.6 MEJORA (OPCIÓN A) |  |  |
| 8.6.1 El laboratorio identifica y selecciona oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria. |  |  |
| 8.6.2 El laboratorio busca la retroalimentación, tanto positiva como negativa, de sus clientes. |  |  |
| 8.6.2 La retroalimentación se analiza y usa para mejorar el sistema de gestión, las actividades del laboratorio y el servicio al cliente. |  |  |
| 8.7 ACCIONES CORRECTIVAS (OPCIÓN A) |  |  |
| 8.7.1 Cuando ocurre una no conformidad, el laboratorio: |  |  |
| 8.7.1 a) Reacciona ante la no conformidad, según sea aplicable: |  |  |
| 8.7.1 a) Emprende acciones para controlarlas y corregirlas. |  |  |
| 8.7.1 a) Hace frente a las consecuencias |  |  |
| 8.7.1 b) Evalúa la necesidad para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni que ocurra en otra parte, mediante: |  |  |
| 8.7.1 b) La revisión y análisis de la no conformidad. |  |  |
| 8.7.1 b) La determinación de las causas de la no conformidad. |  |  |
| 8.7.1 b) La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente pueden ocurrir. |  |  |
| 8.7.1 c) Implementa cualquier acción necesaria. |  |  |
| 8.7.1 d) Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. |  |  |
| 8.7.1 e) Si fuera necesario, actualiza los riesgos y las oportunidades determinados durante la planificación. |  |  |
| 8.7.1 f) Si fuera necesario realiza cambios al sistema de gestión. |  |  |
| 8.7.2 Las acciones son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. |  |  |
| 8.7.3 El laboratorio conserva registros como evidencia de: |  |  |
| 8.7.3 a) La naturaleza de las no conformidades las causas y cualquier acción tomada posteriormente. |  |  |
| 8.7.3 b) Los resultados de cualquier acción correctiva. |  |  |
| 8.8 AUDITORIAS INTERNAS (OPCIÓN A) |  |  |
| 8.8.1 El laboratorio lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para obtener información acerca de si el sistema de gestión: |  |  |
| 8.8.1 a) Es conforme con: |  |  |
| 8.8.1 a) Los requisitos del propio laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las actividades del laboratorio. |  |  |
| 8.8.1 a) Los requisitos de este documento. |  |  |
| 8.8.1 b) Se implementa y mantiene eficazmente. |  |  |
| 8.8.2 El laboratorio: |  |  |
| 8.8.2 a) Planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y presentación de informes que tienen en consideración la importancia de las actividades de laboratorio involucradas, los cambios que afectan al laboratorio y los resultados de las auditorias previas. |  |  |
| 8.8.2 b) Define los criterios de auditoria y el alcance de cada auditoría. |  |  |
| 8.8.2 c) Asegura que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. |  |  |
| 8.8.2 d) Implementa las correcciones y las acciones correctivas apropiadas, sin demora indebida. |  |  |
| 8.8.2 e) Conserva los registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría. |  |  |
| 8.9 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN (OPCIÓN A) |  |  |
| 8.9.1 La dirección del laboratorio revisa su sistema de gestión a intervalos planificados, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia, incluidas las políticas y objetivos establecidos relacionados con el cumplimiento de la Norma. |  |  |
| 8.9.2 Las entradas a la revisión por la dirección se registran e incluyen información relacionada con lo siguiente: |  |  |
| 8.9.2 a) Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al laboratorio. |  |  |
| 8.9.2 b) Cumplimiento de objetivos. |  |  |
| 8.9.2 c) Adecuación de las políticas y procedimientos. |  |  |
| 8.9.2 d) Estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores. |  |  |
| 8.9.2 e) Resultado de auditorías internas recientes. |  |  |
| 8.9.2 f) Acciones correctivas. |  |  |
| 8.9.2 g) Evaluaciones por organismos externos. |  |  |
| 8.9.2 h) Cambios en el volumen y tipo de trabajo o en el alcance de actividades del laboratorio. |  |  |
| 8.9.2 i) Retroalimentación de los clientes y del personal. |  |  |
| 8.9.2 j) Quejas |  |  |
| 8.9.2 k) Eficacia de cualquier mejora implementada. |  |  |
| 8.9.2 l) Adecuación de los recursos. |  |  |
| 8.9.2 m) Resultados de la identificación de los riesgos. |  |  |
| 8.9.2 n) Resultados del aseguramiento de la validez de los resultados. |  |  |
| 8.9.2 o) Otros factores pertinentes, tales como las actividades de seguimiento y la formación. |  |  |
| 8.9.3 Las salidas de la revisión por la dirección registran todas las decisiones y acciones relacionadas, al menos con: |  |  |
| 8.9.3 a) La eficacia del sistema de gestión y de sus procesos. |  |  |
| 8.9.3 b) La mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de este documento. |  |  |
| 8.9.3 c) La provisión de los recursos requeridos. |  |  |

| Nombre Evaluador: | Nombre Evaluado: |
| --- | --- |

| HISTORIAL DE CAMBIOS (Esta parte no debe diligenciarse. Hace parte permanente del formato) |
| --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| 001 | 19/03/2020 | Creación del documento |

| ELABORÒ: Jeison Duvan Peñaloza / Ana María Perdomo Contratistas Grupo de Acreditación | REVISÒ: Grupo de Acreditación | APROBÒ: Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios |
| --- | --- | --- |