## MUESTREO
FORMATO
|  | FORMATO EVALUACIÓN TOMA DE MUESTRA MATRICES SÓLIDAS Y ACEITE DIELÉCTRICO NTC-ISO 17025:2017 | [6 empty] | Código: E-SGI-AC-F044
Versión: 001
[8 empty] | Inicial | Fecha: 19/03/2020 |  |  |  |  | Simple
[8 empty] | Seguimiento | Página: 1 de 5 |  |  |  |  | Compuesto
[8 empty] | Seguimiento y Extensión | [5 empty] | Simple y compuesto
INFORMACIÓN GENERAL | [11 empty] | Probabilístico |  | Simple aleatorio
Razón social OEC: | [11 empty] | Autoritativo (No probabilístico) |  | Aleatorio estratificado
Ciudad y fecha de evaluación: | [13 empty] | Sistemático o en rejilla
Tipo de evaluación: | [13 empty] | Zig - Zag
Responsable (OEC): | [13 empty] | Cuadrícula
Nombre Evaluador: | [12 empty] | Inicial
Seguimiento
Toma de muestra / Muestreo | Marcar con "X" el (los) tipo (s) de Toma de muestra / Muestreo evaluado (s) | Método de referencia para el muestreo (Especificar método de muestreo, incluir edición del método de referencia y fecha cuando aplique) |  |  | Plan de muestreo disponible en sitio ["Si" o "No"] | Procedimiento de muestreo disponible en sitio ["Si" o "No"] | Diseño de muestreo (Seleccionar de la lista despegable) |  | Tipo de muestreo (Seleccionar de la lista despegable) | N° de submuestras a tomar | Profundidad del muestreo (cuando aplique) |  | Extensión
MATRICES SÓLIDAS | [12 empty] | Seguimiento y extensión
Suelo | [12 empty] | Renovación
Lodo | [12 empty] | Renovación y extensión
Sedimento | [12 empty] | Cambio de instalaciones
Sedimento marino | [12 empty] | Visita extraordinaria
RESPEL | [12 empty] | Si
Suelos, sedimentos y otros materiales geológicos | [12 empty] | No
Depósitos de almacenamiento | [12 empty] | NA
Pilas de desecho
Barriles
Tanques
Bolsas, Costales
Transportadores
Tubos, puntos de descarga o puertos de muestreo
FORMATO
|  | FORMATO EVALUACIÓN TOMA DE MUESTRA MATRICES SÓLIDAS Y ACEITE DIELÉCTRICO NTC-ISO 17025:2017 | [6 empty] | Código: E-SGI-AC-F044
Versión: 001
[8 empty] | Inicial | Fecha: 19/03/2020
[8 empty] | Seguimiento | Página: 2 de 5
7.3.1. INFORMACION DE LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE MUESTRA Y/O MUESTREO (Diligencie los campos necesarios de acuerdo a la toma de muestra o muestreo evaluado)
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA N° 1
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
PLAN DE MUESTREO:
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
Incluye: |  |  |  | SI, NO, NA (Seleccionar de la lista despegable) | Observaciones:
7.3.2 a) La selección de muestras o sitios
7.3.2 b) el plan de muestreo
7.3.2.c) la preparación y tratamiento de muestras para obtener el item requerido
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA N° 2
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
PLAN DE MUESTREO:
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
Incluye: |  |  |  | SI, NO, NA (Seleccionar de la lista despegable) | Observaciones:
7.3.2 a) La selección de muestras o sitios
7.3.2 b) el plan de muestreo
7.3.2.c) la preparación y tratamiento de muestras para obtener el item requerido
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA N° 3
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
PLAN DE MUESTREO:
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
Incluye: |  |  |  | SI, NO, NA (Seleccionar de la lista despegable) | Observaciones:
7.3.2 a) La selección de muestras o sitios
7.3.2 b) el plan de muestreo
7.3.2.c) la preparación y tratamiento de muestras para obtener el item requerido
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA N° 4
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
PLAN DE MUESTREO:
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
Incluye: |  |  |  | SI, NO, NA (Seleccionar de la lista despegable) | Observaciones:
7.3.2 a) La selección de muestras o sitios
7.3.2 b) el plan de muestreo
7.3.2.c) la preparación y tratamiento de muestras para obtener el item requerido
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA N° 5
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
PLAN DE MUESTREO:
Código: |  |  | Versión |  | Fecha: |  |  |  | Otro:
Incluye: |  |  |  | SI, NO, NA (Seleccionar de la lista despegable) | Observaciones:
7.3.2 a) La selección de muestras o sitios
7.3.2 b) el plan de muestreo
7.3.2.c) la preparación y tratamiento de muestras para obtener el item requerido
7.3.1. INFORMACION SOBRE CONTROL Y/O ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE TOMA DE MUESTRA Y/O MUESTREO
[Describir los factores a ser controlados para asegurar la validez de los resultados de subsiguiente ensayo durante el muestreo y/o toma de muestra]:
FORMATO
|  | FORMATO EVALUACIÓN TOMA DE MUESTRA MATRICES SÓLIDAS Y ACEITE DIELÉCTRICO NTC-ISO 17025:2017 | [6 empty] | Código: E-SGI-AC-F044
Versión: 001
[8 empty] | Inicial | Fecha: 19/03/2020
[8 empty] | Seguimiento | Página: 3 de 5
7.3.3. REGISTRO DE LOS DATOS DE MUESTREO QUE FORMAN PARTE DEL ENSAYO. (Incluya los registros necesarios)
NOMBRE DEL REGISTRO N° 1:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
NOMBRE DEL REGISTRO N° 2:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
NOMBRE DEL REGISTRO N° 3:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
NOMBRE DEL REGISTRO N° 4:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
NOMBRE DEL REGISTRO N° 5:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Los registros incluyen: |  |  |  | SI, NO, NA (Seleccionar de la lista despegable) | Observaciones:
7.3.3 a) referencia al método de muestreo utilizado
7.3.3 b) fecha y hora del muestreo
7.3.3 c) los datos para identificar y describir la muestra
7.3.3 d) la identificación del personal que realiza el muestreo
7.3.3 e) identificación del equipamiento utilizado
7.3.3 f) las condiciones ambientales o de transporte
7.3.3 g) los diagramas o medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo
7.3.3 h) las desviaciones, adiciones al, o las exclusiones del metodo y del plan de muestreo
INFORMACION DE LAS VARIABLES MEDIDAS EN CAMPO
Variable 1: |  | Método: |  |  | Edición - Año: |  | Otro:
Procedimiento interno:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Registro de verificación/ validación
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Equipo: |  |  |  |  | Observaciones_:
Código: |  | Marca: |  | Serie: |  |  | Otro:
Instructivo de equipo:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Verificado antes de uso: | [6 empty] | Otro:
Mantenimiento: |  |  |  | Fecha ultimo mantenimiento
Calibración: |  |  |  | Fecha ultima calibración
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Observaciones:
Variable 2: |  | Método: |  |  | Edición - Año: |  | Otro:
Procedimiento interno:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Registro de verificación/ validación
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Equipo: |  |  |  |  | Observaciones_:
Código: |  | Marca: |  | Serie: |  |  | Otro:
Instructivo de equipo:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Verificado antes de uso: | [6 empty] | Otro:
Mantenimiento: |  |  |  | Fecha ultimo mantenimiento
Calibración: |  |  |  | Fecha ultima calibración
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Observaciones:
FORMATO
|  | FORMATO EVALUACIÓN TOMA DE MUESTRA MATRICES SÓLIDAS Y ACEITE DIELÉCTRICO NTC-ISO 17025:2017 | [6 empty] | Código: E-SGI-AC-F044
Versión: 001
[8 empty] | Inicial | Fecha: 19/03/2020
[8 empty] | Seguimiento | Página: 4 de 5
INFORMACION DE LAS VARIABLES MEDIDAS EN CAMPO
Variable 3: |  | Método: |  |  | Edición - Año: |  | Otro:
Procedimiento interno:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Registro de verificación/ validación
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Equipo: |  |  |  |  | Observaciones_:
Código: |  | Marca: |  | Serie: |  |  | Otro:
Instructivo de equipo:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Verificado antes de uso: | [6 empty] | Otro:
Mantenimiento: |  |  |  | Fecha ultimo mantenimiento
Calibración: |  |  |  | Fecha ultima calibración
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Observaciones:
Variable 4: |  | Método: |  |  | Edición - Año: |  | Otro:
Procedimiento interno:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Registro de verificación/ validación
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Equipo: |  |  |  |  | Observaciones_:
Código: |  | Marca: |  | Serie: |  |  | Otro:
Instructivo de equipo:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Verificado antes de uso: | [6 empty] | Otro:
Mantenimiento: |  |  |  | Fecha ultimo mantenimiento
Calibración: |  |  |  | Fecha ultima calibración
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Observaciones:
Variable 5: |  | Método: |  |  | Edición - Año: |  | Otro:
Procedimiento interno:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Registro de verificación/ validación
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
Equipo: |  |  |  |  | Observaciones_:
Código: |  | Marca: |  | Serie: |  |  | Otro:
Instructivo de equipo:
Código: |  | Versión: |  | Fecha: |  |  | Otro:
TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Verificado antes de uso: | [6 empty] | Otro:
Mantenimiento: |  |  |  | Fecha ultimo mantenimiento
Calibración: |  |  |  | Fecha ultima calibración
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Material de referencia utilizado |  |  |  | Lote |  | Fecha de vencimiento
Observaciones:
FORMATO
|  | FORMATO EVALUACIÓN TOMA DE MUESTRA MATRICES SÓLIDAS Y ACEITE DIELÉCTRICO NTC-ISO 17025:2017 | [6 empty] | Código: E-SGI-AC-F044
Versión: 001
[8 empty] | Inicial | Fecha: 19/03/2020
[8 empty] | Seguimiento | Página: 5 de 5
7.4 MANIPULACIÓN DE LOS ITEMS DE ENSAYO
7.4.1 El laboratorio cuenta con un procedimiento para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems de ensayo, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo, y para proteger los intereses del laboratorio y del cliente
Nombre
Código: |  |  | Versión: |  | Fecha:
7.4.1 El laboratorio toma precauciones para evitar el deterioro, la contaminación, la pérdida o el daño del ítem durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento/espera, y la preparación para el ensayo. Se siguen las instrucciones de manipulación suministradas con el ítem.
Observaciones
7.4.2 El laboratorio cuenta con un sistema para identificar sin ambigüedades los ítems de ensayo o de calibración. La identificación se conserva mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema se asegura que los ítems no se confundan físicamente o cuando se haga referencia a ellos en registros o en otros documentos. El sistema, si es apropiado, permite la subdivisión de un ítem.
Observaciones
7.4.3 El laboratorio al recibir el ítem de ensayo, registra las desviaciones de las condiciones especificadas. Cuando exista duda acerca de la adecuación de un ítem para ensayo, o cuando un ítem no cumpla con la descripción suministrada, el laboratorio debe consultar al cliente para obtener instrucciones adicionales antes de proceder, y registra los resultados de esta consulta.
Observaciones
7.4.3 Cuando el cliente requiere que el ítem se ensaye admitiendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio incluye en el informe un descargo de responsabilidad en el que se indica qué resultados pueden ser afectados por la desviación.
Observaciones
7.4.4 Cuando los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas se mantienen, realizan seguimiento y registran estas condiciones.
Registro de condiciones ambientales:
Nombre
Código: |  |  | Versión: |  | Fecha:
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA |  | DESCRIPCION
1 | 2020-03-19 |  | Creación del formato
ELABORO | REVISO |  | APROBO
Juan Manuel Zambrano Veloza Contratista | Grupo de Acreditación |  | Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios