## MATERIAL PARTICULADO
FORMATO
| EVALUACIÓN DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AIRE A OEC - MATERIAL PARTICULADO LOW VOL | [6 empty] | Código: E-SGI-AC-F049
Versión: 001
Fecha: 29/05/2020
Página: 1 de 2
IDENTIFICACION DEL OEC: | [6 empty] | FECHA: | aaaa-mm-dd
Variable: |  |  |  | Nombre de la Estación: | [6 empty] | Material Particulado inferior a 10 µm - PM10
Método de referencia: | [10 empty] | Material Particulado inferior a 2.5 µm - PM2.5
Procedimiento Interno: | [6 empty] | Método Designación: |  |  |  | Otro:
EQUIPOS | [10 empty] | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J
Equipo / Accesorio | Marca | Modelo | Serie | ID Interno | Fecha calibración | Trazable a | Cumplimiento resolución y exactitud |  | Limpieza periodica | Verificación temporizador | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L
Equipo de medición | [6 empty] | N/A |  |  |  | UNE-EN 16450:2017
Inlet | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | Otro:
Separador de particulas | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A
Patrón referencia Flujo | [8 empty] | N/A | N/A
Patrón referencia T. Amb. | [8 empty] | N/A | N/A
Patrón referencia T. Filtro | [8 empty] | N/A | N/A
Patrón referencia Presión | [8 empty] | N/A | N/A
VERIFICACIÓN EQUIPO
Temperatura ambiente (ºC) |  | Temperatura filtro (ºC) |  | Presión (mmHg) |  | Prueba de fugas internas |  |  | Prueba de fugas externas
Patrón referencia |  | Patrón referencia |  | Patrón referencia |  | Conforme |  |  | Conforme
Equipo |  | Equipo |  | Equipo |  | No conforme |  |  | No conforme
Diferencia | 0 | Diferencia | 0 | Diferencia | 0
Verificación multipunto - Flujo (LPM) | [8 empty] | Linealidad
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | m
Patrón referencia |  | Patrón referencia |  | Patrón referencia |  | Patrón referencia |  |  | b
Equipo |  | Equipo |  | Equipo |  | Equipo |  |  | Correlación
Diferencia | #DIV/0! | Diferencia | #DIV/0! | Diferencia | #DIV/0! | Diferencia | #DIV/0!
Chequeo flujo |  | Otras verificaciones |  |  |  | Observaciones:
Flujo de muestreo |  | Humedad (%) |  | Chequeo de la membrana - ABS (BAM 1020)
Patrón referencia |  | Patrón referencia
Equipo |  | Equipo |  | Conforme | No conforme
Diferencia | #DIV/0! | Diferencia
FORMATO
| EVALUACIÓN DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AIRE A OEC - MATERIAL PARTICULADO LOW VOL | [6 empty] | Código: E-SGI-AC-F049
Versión: 001
Fecha: 29/05/2020
Página: 2 de 2
MEDICIONES
Hora Inicial | Hora Final | Tiempo de muestreo (min) | Volumen de muestreo (m3) | Flujo promedio (LPM) | CV | T filtro > T ambiente |  |  | Descarga de datos
Criterio: No > de 5ºC por mas de 30min
|  | ID Filtro | Material filtro | Blanco de campo | Control T transporte filtro
CRITERIOS DE UBICACIÓN (PROTOCOLO CALIDAD DEL AIRE)
Tipo de SVCA |  |  | Fecha última revisión diseño SVCA |  | aaaa-mm-dd
Microlocalización
Componente de Meteorología |  | Cumplimiento
Velocidad y Dirección del viento |  |  |  |  | Altura de toma de muestra respecto al suelo (m): | [5 empty] | Tipo I: Indicativo
Pluviometría | [10 empty] | Tipo II: Básico
Temperatura |  |  |  |  | Distancia a arboles cercanos (m): | [5 empty] | Tipo III: Intermedio
Radiación Solar | [10 empty] | Tipo IV: Avanzado
Humedad Relativa (%) |  |  |  |  | Distancia respecto a vías (m): | [5 empty] | Especial
Presión Barométrica | [10 empty] | Industrial
OBSERVACIONES
NOMBRE RESPONSABLE OEC: |  |  |  |  | NOMBRE EVALUADOR:
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  |  | FECHA |  |  | DESCRIPCIÓN
001 |  |  | 2020-05-29 |  |  | Creación del documento
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: |  |  | APROBÓ:
Víctor Cadena Moreno Contratista Grupo de Acreditación |  |  | Grupo de Evaluadores Matriz Aire |  |  | Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios