## RESOLUCION 627
|  | EVALUACION MEDICIÓN RUIDO A OEC RESOLUCIÓN 627 DE 2006 |  |  | Código: E-SGI-AC-F051
Versión: 001
Fecha: 29/05/2020
Página: 1 de 2
IDENTIFICACION DEL OEC: |  |  |  |  | FECHA (aaaa-mm-dd):
Plan de muestreo y Procedimiento(s) de muestreo, Aseguramiento de la validez de los resultados
EQUIPOS DE MEDICIÓN
Sonómetro | Marca / Modelo |  | Serie |  | Clase
| Identificación OEC |  | Fecha calibración |  | Error
Calibrador acústico | Marca / Modelo |  | Serie |  | Error
| Identificación OEC |  | Fecha calibración
Anemómetro, Estación | Marca / Modelo |  | Serie | Trazabilidad metrológica
Identificación OEC
VERIFICACIÓN SONOMETRO IN SITU
Valor de referencia (dB) | Medición | Lectura inicial | Lectura Final | Error | Cumplimiento
Ruido ambiental
Emisión de ruido
Emisión de ruido
Observaciones Articulo 19 | Art 19. indicaciones facilitadas por el fabricante de los equipos de medida, en cuanto a rangos de medida, tiempos de calentamiento, influencia de la humedad, influencia de los campos magnéticos y electrostáticos, vibraciones y toda aquella información adicional que asegure el correcto uso del equipo
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
Velocidad del viento |  | Dirección del Viento |  | Altura sensores respecto al suelo durante la medición | Emisión de Ruido: Ruido Ambiental:
Humedad |  | Temperatura
Presión atmosférica |  | Tiempo Seco Pavimento seco | SI/NO
MEDICIONES
Emisión de ruido | Identificación de la Fuente |  | Configuración sonómetro * |  | Ubicación sonómetro
|  |  | Medidor 1 | Medidor 2 | Distancia Horizontal | Distancia Vertical
|  |  | A (S) | A (I)
| Identificación sesión | Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura | Barrido a 1,5 m de la fachada | Uso de Pantalla antiviento
[5 empty] | SI/NO | SI/NO
| Velocidad de viento menor a 3m/s | Otra pantalla antiviento ** | Ruido residual / L90 | Micrófono orientado a la fuente | Condiciones de mayor incidencia sonora | Sin modificar operación habitual
| SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO
Emisión de ruido Ruido Residual | Identificación sesión | Fuente apagada | Sonómetro ubicado en el mismo lugar | Configuración sonómetro * |  | Uso de Pantalla antiviento
|  | SI/NO | SI/NO | Medidor 1 | Medidor 2 | SI/NO
|  |  |  | A (S) | A (I)
| Velocidad de viento menor a 3m/s | Otra pantalla antiviento ** | Micrófono orientado a la fuente | Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura
| SI/NO | SI/NO | SI/NO
|  | EVALUACION MEDICIÓN RUIDO A OEC RESOLUCIÓN 627 DE 2006 |  |  | Código: E-SGI-AC-F051
Versión: 001
Fecha: 29/05/2020
Página: 2 de 2
Ruido Ambiental | Identificación sesión | Ubicación sonómetro |  | Configuración sonómetro * |  | 5 mediciones parciales (N, S, E, O y V) distribuidas en tiempos iguales
|  | Altura sonómetro | Cumplimiento fachadas, barreras o muros | Medidor 1 | Medidor 2
|  |  | SI/NO | A (S) | A (I) | SI/NO
| Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura | Uso de Pantalla antiviento | Velocidad de viento menor a 3m/s | Otra pantalla antiviento **
|  |  |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO
*Filtro de ponderación frecuencial (A, C, D), filtro de ponderación temporal (F, S o I); ** Art 20. Pantalla antiviento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medida (observaciones)
INFORMES
Fecha, hora de inicio y de finalización de la medición, Responsable del informe |  | SI/NO | Ajustes K: Tonal (resolución de 1/3 de octava), impulsivo, horario (cuando aplique), bajas frecuencias (cuando aplique) |  |  | SI/NO
Ubicación y propósito de la medición, Norma utilizada |  | SI/NO | Emisión de ruido: Anexo 3, Capitulo I, Literal f: Diferencia aritmética entre LRAeq,1h y LRAeq,1h, Residual, igual o inferior a 3dB(A) |  |  | SI/NO
Equipos de medición utilizado, incluyendo números de serie |  | SI/NO | Emisión de ruido: sin medición de ruido residual, razones por las cuales no fue posible apagar la fuente |  |  | SI/NO
Datos de calibración, ajuste del instrumento de medida |  | SI/NO | Ruido ambiental: altura y distancia horizontal de las mediciones, de tal manera que permitan la repetibilidad de las mismas en el futuro |  |  | SI/NO
Procedimientos de medición utilizado (ruido y viento) |  | SI/NO | Estado del terreno entre la fuente y el receptor; condiciones que influyen en los resultados: acabados de la superficie, geometría, barreras y métodos de control existentes, entre otros |  |  | SI/NO
Condiciones atmosféricas (Velocidad del viento, Dirección del viento, temperatura, humedad, Presión atmosférica, lluvia) |  | SI/NO | Descripción de las fuentes de sonido existentes, datos cualitativos, Variabilidad de la(s) fuente(s), Se debe definir la naturaleza del ruido: continuo, intermitente, impulsivo, existencia de tono puro, impulsividad, entre otros |  |  | SI/NO
Descripción de los tiempos e intervalos de medición, detalles del muestreo utilizado |  | SI/NO | Croquis detallado que muestre la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de observación y medición |  |  | SI/NO
Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada |  | SI/NO | Incertidumbre |  |  | SI/NO
Reporte de memoria de cálculo |  | SI/NO | Conclusiones y recomendaciones |  |  | SI/NO
Corrección LAeq,1h, LRAeq,1h Residual, L90 (cuando aplique) |  | SI/NO | Copia de los certificados de calibración de los equipos |  |  | SI/NO
Uso de factores corrección |  | SI/NO
OBSERVACIONES
Nombre Responsable OEC |  |  |  | Nombre Evaluador
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
001 | 2020-05-29 |  | Creación del documento
ELABORÓ |  | REVISÓ |  | APROBÓ
Johana Criollo Alvarado Contratista Grupo de Acreditación |  | Grupo de Evaluadores Matriz Aire |  | Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios