## M-GDI-H-F003
| HOJA DE INSPECCIÓN ESTACIÓN AUTOMÁTICA HIDROMETEOROLÓGICA |  |  |  |  | Código: M-GDI-H-F003
Versión: 01
Fecha: 11/08/2017
Página: 1 de 2
Fecha Inspección: dd/mm/aaaa |  |  | Hora de Inicio: HH:mm |  | Hora Finalización: HH:mm
Integrantes Comisión:
Nombre de la Estación:
Tipo: |  |  | Código: |  | Área Operativa:
Cuenca: |  |  | Municipio: |  | Departamento:
A. SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Tipo de Transmisión:
Marca Tx: |  |  | Modelo Tx: |  | Serie: | Inv:
Marca Antena: |  |  | Modelo Antena: |  | Serie: | Inv:
Marca Antena GPS: |  |  | Modelo GPS: |  | Serie: | Inv:
Código Tx: |  |  | Hora Tx: mm:ss |  | Canal Tx:
IMEI: |  |  | SIM Card: |  | Potencia/CSQ:
Cable Coaxial: (SI/NO) |  |  | Conectores: (SI/NO) |  | Otros:
Prueba de Tx con Estación Terrena: (SI/NO) |  |  | Fecha y Hora: dd/mm/aaaa HH:mm |  | Contacto:
LABORES EFECTUADAS:
B. SISTEMA DE ALIMENTACION |  |  |  |  | Cantidad Panel Solar:
Marca Panel Solar: |  |  | Modelo Panel: |  | Serie: | Inv:
Marca Panel Solar: |  |  | Modelo Panel: |  | Serie: | Inv:
Marca Batería: |  |  | Modelo Batería: |  | VDC Batería sin Panel Solar:
Marca Regulador: |  |  | Modelo: |  | VDC Panel Solar sin Batería:
VDC Entrada Panel Solar: |  |  | VDC Entrada Batería: |  | VDC Salida Regulador:
Puesta Tierra: (SI/NO) |  |  | Porta Fusible: (SI/NO) |  | Fusible: (SI/NO)
LABORES EFECTUADAS:
C. SISTEMA DE COLECCIÓN DE DATOS
Marca Gabinete: |  |  | Modelo Gabinete: |  | Serie: | Inv:
Marca DCP: |  |  | Modelo DCP: |  | Serie: | Inv:
Versión Firmware: |  |  | Conexión con Tx: (SI/NO) |  | Conexión Sensores: (SI/NO)
LABORES EFECTUADAS:
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSION |  | FECHA |  | DESCRICPIÓN
01 |  | 2017-08-11 |  | Creación del documento
ELABORÓ: MANUEL FELIPE RODRIGUEZ PEREZ Contratista Grupo Automatización |  | REVISÓ: JAIRO ANDRES GARZON HERNANDEZ Coordinador Grupo Automatización |  | APROBÓ: NELSON OMAR Subdirector de Hidrología

## M-GDI-H-F003 (2)
| HOJA DE INSPECCIÓN ESTACIÓN AUTOMÁTICA HIDROMETEOROLÓGICA | [10 empty] | Código: M-GDI-H-F003
Versión: 01
Fecha: 11/08/2017
Página: 1 de 2
D. SENSORES AUTOMATICOS
SENSOR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO |  | ESTADO |  |  | VDC Aliment | Salida | Dato Inicial | Dato Final | Cable |  | Ducto
Dirección del Viento | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Velocidad del Viento | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Radiación Global Sensibilidad: | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Radiación Visible Sensibilidad: | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Aire 2m | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Aire 2m | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Aire 10cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Aire 10cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Presión Atmosférica | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Evaporación | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Suelo 10cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Suelo 30cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Suelo 50cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Suelo 10cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Suelo 30cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Suelo 50cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Sensor de Nivel | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Precipitación Solida | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Precipitación Liquida | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
[6 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
[6 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
LABORES EFECTUADAS:
E. ESTADO ESTRUCTURA FISICA |  |  |  |  | F. RETIRO DE ELEMENTOS
Elemento |  | Estado |  |  | Elemento |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Inventario
Gabinete |  | B | M
Base del Gabinete |  | B | M
Soporte Sensores |  | B | M
Tornillería Soporte Sensores |  | B | M
Mástil Telescópico - Brazo |  | B | M
Ductos hacia el Gabinete |  | B | M
Puerta de la Estación |  | B | M
Malla del Jardín Meteorológico |  | B | M
Tanque de Evaporación |  | B | M
Base Tanque de Evaporación |  | B | M
Canastillas de Protección |  | B | M
OBSERVACIONES (PENDIENTES):
Elaborada Por: |  |  | Fecha |  |  | Aprobada Por: | [6 empty] | Fecha
Nombre y Firma |  |  | dd/mm/aaaa |  |  | Coordinador Automatización | [6 empty] | dd/mm/aaaa
Revisada Por: |  |  | Fecha |  |  | Archivada Por: | [6 empty] | Fecha
Nombre y Firma |  |  | dd/mm/aaaa |  |  | Nombre y Firma | [6 empty] | dd/mm/aaaa
NT: NO TIENE | B: BUENO | M: MALO