## Información general cámara
|  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Hoja de cálculo) |  | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  | Control tipo cascada
Volumen - Volumen util
Rango de operación temperatura
Rango de operación humedad
NOMBRE
MARCA
SERIE
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
01 | 2017-10-09 |  | Creación del documento
ELABORÓ: Carlos Felipe Macias Hernández Técnico del Grupo de instrumentos | REVISÓ: Francisco Reyes Salamanca Coordinador Grupo de Instrumentos y metalmecánica |  | APROBÓ: Nelson Omar Vargas Subdirector de Hidrología

## Cert. Sensores de Referencia
[5 empty] | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Certificado Sensores de Referencia) | [5 empty] | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON
SENSOR PATRON CENTRAL DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1
SENSOR 1 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2
SENSOR 2 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3
SENSOR 3 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4
SENSOR 4 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5
SENSOR 5 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6
SENSOR 6 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7
SENSOR 7 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8
SENSOR 8 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción

## HC SC - SP TEMP
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Hoja Cálculo Sin Carga, Sin Protector) | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
LECTURA MAX - MINIMA/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM | 40 | °C | SETPOINT HUM |  | 50 | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERMPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP

## HC CC - SP TEMP
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Hoja Cálculo Con Carga, Sin Protector) | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
LECTURA MAX - MINIMA/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERMPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERMPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP

## HC SC - CP TEMP
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Hoja Cálculo Sin Carga, Con Protector) | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
LECTURA MAX - MINIMA/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERMPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP
| SETPOINT TEM |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
| 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERMPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL TEMP
UNIFORMIDAD PARCIAL TEMP
UNIFORMIDAD TOTAL TEMP

## EVALUACION EFECTO CARGA
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Evaluación Efecto Carga) | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
FORMATO N°1 | EVALUACION DE EFECTO DE CARGA
TEMPERTURA, °C | SENSOR DE REFERENCIA SIN CARGA SIN PROTECTOR , °C | SENSOR REFERENCIA CON CARGA SIN PROTECTOR, °C | DIFERENCIA DE CARGAS, °C

## EVALUACION EFECTO Radiación
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Evaluación Efecto Radiación) | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
FORMATO N°1 | EVALUACIÓN DE EFECTO DE RADIACIÓN SIN CARGA
TEMPERATURA °C | SENSOR REFERENCIA SIN CARGA SIN PROTECTOR | SENSOR DE REFERENCIA SIN CARGA CON PROTECTOR | DIFERENCIA POR RADIACION

## RESULTADOS TEMPERATURA
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Resultados) |  |  | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
CARACTERIZACIÓN TEMPERATURA CÁMARA CLIMÁTICA
HUMEDAD
|  |  | Nombre | Abreviatura | ubicación
SETPOINT, TEMPERATURA °C | ESTABILIDAD TOTAL TEMPERATURA °C | UNIFORMIDAD TOTAL TEMPERATURA °C | EFECTO DE CARGA °C | EFECTO DE RADIACION TERMICA °C | DESVIACION DE INDICACION DE LA CAMARA °C

## temp y hum ambiente atras
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Evaluación Sensor Externo Posterior) | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
SENSOR externo atrás DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | pendiente | intercepcion | [6 empty] | pendiente | intercepcion
i | t, °C | Corrección, °C | Corrección INTERPOLADA, °C | C - Cinterp, °C | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint |  | i | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Corrección INTERPOLADA, %HR | %HR- %HRinterp, %HR | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint
1 | [8 empty] | 1
2 | [8 empty] | 2
3 | [8 empty] | 3
4 | [8 empty] | 4
5 | [8 empty] | 5
6 | [8 empty] | 6
7 | [8 empty] | 7
8 | [8 empty] | 8
9 | [8 empty] | 9
10 | [8 empty] | 10
11 | [8 empty] | 11
12 | [8 empty] | 12
13 | [8 empty] | 13
14 | [8 empty] | 14
15 | [8 empty] | 15
16 | [8 empty] | 16
17 | [8 empty] | 17
18 | [8 empty] | 18
19 | [8 empty] | 19
20 | [8 empty] | 20
21 | [8 empty] | 21
22 | [8 empty] | 22
23 | [8 empty] | 23
24 | [8 empty] | 24
25 | [8 empty] | 25
26 | [8 empty] | 26
27 | [8 empty] | 27
28 | [8 empty] | 28
29 | [8 empty] | 29
30 | [8 empty] | 30
31 | [8 empty] | 31
32 | [8 empty] | 32
33 | [8 empty] | 33
34 | [8 empty] | 34
35 | [8 empty] | 35
36 | [8 empty] | 36
37 | [8 empty] | 37
38 | [8 empty] | 38
39 | [8 empty] | 39
40 | [8 empty] | 40
41 | [8 empty] | 41
42 | [8 empty] | 42
43 | [8 empty] | 43
44 | [8 empty] | 44
45 | [8 empty] | 45
46 | [8 empty] | 46
47 | [8 empty] | 47
48 | [8 empty] | 48
49 | [8 empty] | 49
50 | [8 empty] | 50
51 | [8 empty] | 51
52 | [8 empty] | 52
53 | [8 empty] | 53
54 | [8 empty] | 54
55 | [8 empty] | 55
56 | [8 empty] | 56
57 | [8 empty] | 57
58 | [8 empty] | 58
59 | [8 empty] | 59
60 | [8 empty] | 60
61 | [8 empty] | 61
62 | [8 empty] | 62
63 | [8 empty] | 63
64 | [8 empty] | 64
65 | [8 empty] | 65
66 | [8 empty] | 66
67 | [8 empty] | 67
68 | [8 empty] | 68
69 | [8 empty] | 69
70 | [8 empty] | 70
71 | [8 empty] | 71
72 | [8 empty] | 72
73 | [8 empty] | 73
74 | [8 empty] | 74
75 | [8 empty] | 75
76 | [8 empty] | 76
77 | [8 empty] | 77
78 | [8 empty] | 78
79 | [8 empty] | 79
80 | [8 empty] | 80
81 | [8 empty] | 81
82 | [8 empty] | 82
83 | [8 empty] | 83
84 | [8 empty] | 84
85 | [8 empty] | 85
86 | [8 empty] | 86
87 | [8 empty] | 87
88 | [8 empty] | 88
89 | [8 empty] | 89
90 | [8 empty] | 90
91 | [8 empty] | 91
92 | [8 empty] | 92
93 | [8 empty] | 93
94 | [8 empty] | 94
95 | [8 empty] | 95
96 | [8 empty] | 96
97 | [8 empty] | 97
98 | [8 empty] | 98
99 | [8 empty] | 99
100 | [8 empty] | 100
101 | [8 empty] | 101
102 | [8 empty] | 102
103 | [8 empty] | 103
104 | [8 empty] | 104
105 | [8 empty] | 105
106 | [8 empty] | 106
107 | [8 empty] | 107
108 | [8 empty] | 108
109 | [8 empty] | 109
110 | [8 empty] | 110
111 | [8 empty] | 111
112 | [8 empty] | 112
113 | [8 empty] | 113
114 | [8 empty] | 114
115 | [8 empty] | 115
116 | [8 empty] | 116
117 | [8 empty] | 117
118 | [8 empty] | 118
119 | [8 empty] | 119
120 | [8 empty] | 120
121 | [8 empty] | 121
122 | [8 empty] | 122
123 | [8 empty] | 123
124 | [8 empty] | 124
125 | [8 empty] | 125
126 | [8 empty] | 126
127 | [8 empty] | 127
128 | [8 empty] | 128
129 | [8 empty] | 129
130 | [8 empty] | 130
131 | [8 empty] | 131
132 | [8 empty] | 132
133 | [8 empty] | 133
134 | [8 empty] | 134
135 | [8 empty] | 135
136 | [8 empty] | 136
137 | [8 empty] | 137
138 | [8 empty] | 138
139 | [8 empty] | 139
140 | [8 empty] | 140
141 | [8 empty] | 141
142 | [8 empty] | 142
143 | [8 empty] | 143
144 | [8 empty] | 144
145 | [8 empty] | 145
146 | [8 empty] | 146
147 | [8 empty] | 147
148 | [8 empty] | 148
149 | [8 empty] | 149
150 | [8 empty] | 150
151 | [8 empty] | 151
152 | [8 empty] | 152
153 | [8 empty] | 153
154 | [8 empty] | 154
155 | [8 empty] | 155
156 | [8 empty] | 156
157 | [8 empty] | 157
158 | [8 empty] | 158
159 | [8 empty] | 159
160 | [8 empty] | 160
161 | [8 empty] | 161
162 | [8 empty] | 162
163 | [8 empty] | 163
164 | [8 empty] | 164
165 | [8 empty] | 165
166 | [8 empty] | 166
167 | [8 empty] | 167
168 | [8 empty] | 168
169 | [8 empty] | 169
170 | [8 empty] | 170
171 | [8 empty] | 171
172 | [8 empty] | 172
173 | [8 empty] | 173
174 | [8 empty] | 174
175 | [8 empty] | 175
176 | [8 empty] | 176
177 | [8 empty] | 177
178 | [8 empty] | 178
179 | [8 empty] | 179
180 | [8 empty] | 180
181 | [8 empty] | 181
182 | [8 empty] | 182
183 | [8 empty] | 183
184 | [8 empty] | 184
185 | [8 empty] | 185
186 | [8 empty] | 186
187 | [8 empty] | 187
188 | [8 empty] | 188
189 | [8 empty] | 189
190 | [8 empty] | 190
191 | [8 empty] | 191
192 | [8 empty] | 192
193 | [8 empty] | 193
194 | [8 empty] | 194
195 | [8 empty] | 195
196 | [8 empty] | 196
197 | [8 empty] | 197
198 | [8 empty] | 198
199 | [8 empty] | 199
200 | [8 empty] | 200
201 | [8 empty] | 201
202 | [8 empty] | 202
203 | [8 empty] | 203
204 | [8 empty] | 204
205 | [8 empty] | 205
206 | [8 empty] | 206
207 | [8 empty] | 207
208 | [8 empty] | 208
209 | [8 empty] | 209
210 | [8 empty] | 210
211 | [8 empty] | 211
212 | [8 empty] | 212
213 | [8 empty] | 213
214 | [8 empty] | 214
215 | [8 empty] | 215
216 | [8 empty] | 216
217 | [8 empty] | 217
218 | [8 empty] | 218
219 | [8 empty] | 219
220 | [8 empty] | 220
221 | [8 empty] | 221
222 | [8 empty] | 222
223 | [8 empty] | 223
224 | [8 empty] | 224
225 | [8 empty] | 225
226 | [8 empty] | 226
227 | [8 empty] | 227
228 | [8 empty] | 228
229 | [8 empty] | 229
230 | [8 empty] | 230
231 | [8 empty] | 231
232 | [8 empty] | 232
233 | [8 empty] | 233
234 | [8 empty] | 234
235 | [8 empty] | 235
236 | [8 empty] | 236
237 | [8 empty] | 237
238 | [8 empty] | 238
239 | [8 empty] | 239
240 | [8 empty] | 240
241 | [8 empty] | 241
242 | [8 empty] | 242
243 | [8 empty] | 243
244 | [8 empty] | 244
245 | [8 empty] | 245
246 | [8 empty] | 246
247 | [8 empty] | 247
248 | [8 empty] | 248
249 | [8 empty] | 249
250 | [8 empty] | 250
251 | [8 empty] | 251
252 | [8 empty] | 252
253 | [8 empty] | 253
254 | [8 empty] | 254
255 | [8 empty] | 255
256 | [8 empty] | 256
257 | [8 empty] | 257
258 | [8 empty] | 258
259 | [8 empty] | 259
260 | [8 empty] | 260
261 | [8 empty] | 261
262 | [8 empty] | 262
263 | [8 empty] | 263
264 | [8 empty] | 264
265 | [8 empty] | 265
266 | [8 empty] | 266
267 | [8 empty] | 267
268 | [8 empty] | 268
269 | [8 empty] | 269
270 | [8 empty] | 270
271 | [8 empty] | 271
272 | [8 empty] | 272
273 | [8 empty] | 273
274 | [8 empty] | 274
275 | [8 empty] | 275
276 | [8 empty] | 276
277 | [8 empty] | 277
278 | [8 empty] | 278
279 | [8 empty] | 279
280 | [8 empty] | 280
281 | [8 empty] | 281
282 | [8 empty] | 282
283 | [8 empty] | 283
284 | [8 empty] | 284
285 | [8 empty] | 285
286 | [8 empty] | 286
287 | [8 empty] | 287
288 | [8 empty] | 288
289 | [8 empty] | 289
290 | [8 empty] | 290
291 | [8 empty] | 291
292 | [8 empty] | 292
293 | [8 empty] | 293
294 | [8 empty] | 294
295 | [8 empty] | 295
296 | [8 empty] | 296
297 | [8 empty] | 297
298 | [8 empty] | 298
299 | [8 empty] | 299
300 | [8 empty] | 300
301 | [8 empty] | 301
302 | [8 empty] | 302
303 | [8 empty] | 303
304 | [8 empty] | 304
305 | [8 empty] | 305
306 | [8 empty] | 306
307 | [8 empty] | 307
308 | [8 empty] | 308
309 | [8 empty] | 309
310 | [8 empty] | 310
311 | [8 empty] | 311
312 | [8 empty] | 312
313 | [8 empty] | 313
314 | [8 empty] | 314
315 | [8 empty] | 315
316 | [8 empty] | 316
317 | [8 empty] | 317
318 | [8 empty] | 318
319 | [8 empty] | 319
320 | [8 empty] | 320
321 | [8 empty] | 321
322 | [8 empty] | 322
323 | [8 empty] | 323
324 | [8 empty] | 324
325 | [8 empty] | 325
326 | [8 empty] | 326
327 | [8 empty] | 327
328 | [8 empty] | 328
329 | [8 empty] | 329
330 | [8 empty] | 330
331 | [8 empty] | 331
332 | [8 empty] | 332
333 | [8 empty] | 333
334 | [8 empty] | 334
335 | [8 empty] | 335
336 | [8 empty] | 336
337 | [8 empty] | 337
338 | [8 empty] | 338
339 | [8 empty] | 339
340 | [8 empty] | 340
341 | [8 empty] | 341
342 | [8 empty] | 342
343 | [8 empty] | 343
344 | [8 empty] | 344
345 | [8 empty] | 345
346 | [8 empty] | 346
347 | [8 empty] | 347
348 | [8 empty] | 348
349 | [8 empty] | 349
350 | [8 empty] | 350
351 | [8 empty] | 351
352 | [8 empty] | 352
353 | [8 empty] | 353
354 | [8 empty] | 354
355 | [8 empty] | 355
356 | [8 empty] | 356
357 | [8 empty] | 357
358 | [8 empty] | 358
359 | [8 empty] | 359
360 | [8 empty] | 360
361 | [8 empty] | 361
362 | [8 empty] | 362
363 | [8 empty] | 363
364 | [8 empty] | 364
365 | [8 empty] | 365
366 | [8 empty] | 366
367 | [8 empty] | 367
368 | [8 empty] | 368
369 | [8 empty] | 369
370 | [8 empty] | 370
371 | [8 empty] | 371
372 | [8 empty] | 372
373 | [8 empty] | 373
374 | [8 empty] | 374
375 | [8 empty] | 375
376 | [8 empty] | 376
377 | [8 empty] | 377
378 | [8 empty] | 378
379 | [8 empty] | 379
380 | [8 empty] | 380
381 | [8 empty] | 381
382 | [8 empty] | 382
383 | [8 empty] | 383
384 | [8 empty] | 384
385 | [8 empty] | 385
386 | [8 empty] | 386
387 | [8 empty] | 387
388 | [8 empty] | 388
389 | [8 empty] | 389
390 | [8 empty] | 390
391 | [8 empty] | 391
392 | [8 empty] | 392
393 | [8 empty] | 393
394 | [8 empty] | 394
395 | [8 empty] | 395
396 | [8 empty] | 396
397 | [8 empty] | 397
398 | [8 empty] | 398
399 | [8 empty] | 399
400 | [8 empty] | 400
401 | [8 empty] | 401
402 | [8 empty] | 402
403 | [8 empty] | 403
404 | [8 empty] | 404
405 | [8 empty] | 405
406 | [8 empty] | 406
407 | [8 empty] | 407
408 | [8 empty] | 408
409 | [8 empty] | 409
410 | [8 empty] | 410
411 | [8 empty] | 411
412 | [8 empty] | 412
413 | [8 empty] | 413
414 | [8 empty] | 414
415 | [8 empty] | 415
416 | [8 empty] | 416
417 | [8 empty] | 417
418 | [8 empty] | 418
419 | [8 empty] | 419
420 | [8 empty] | 420
421 | [8 empty] | 421
422 | [8 empty] | 422
423 | [8 empty] | 423
424 | [8 empty] | 424
425 | [8 empty] | 425
426 | [8 empty] | 426
427 | [8 empty] | 427
428 | [8 empty] | 428
429 | [8 empty] | 429
430 | [8 empty] | 430
431 | [8 empty] | 431
432 | [8 empty] | 432
433 | [8 empty] | 433
434 | [8 empty] | 434
435 | [8 empty] | 435
436 | [8 empty] | 436
437 | [8 empty] | 437
438 | [8 empty] | 438
439 | [8 empty] | 439
440 | [8 empty] | 440
441 | [8 empty] | 441
442 | [8 empty] | 442
443 | [8 empty] | 443
444 | [8 empty] | 444
445 | [8 empty] | 445
446 | [8 empty] | 446
447 | [8 empty] | 447
448 | [8 empty] | 448
449 | [8 empty] | 449
450 | [8 empty] | 450
451 | [8 empty] | 451
452 | [8 empty] | 452
453 | [8 empty] | 453
454 | [8 empty] | 454
455 | [8 empty] | 455
456 | [8 empty] | 456
457 | [8 empty] | 457
458 | [8 empty] | 458
459 | [8 empty] | 459
460 | [8 empty] | 460
461 | [8 empty] | 461
462 | [8 empty] | 462
463 | [8 empty] | 463
464 | [8 empty] | 464
465 | [8 empty] | 465
466 | [8 empty] | 466
467 | [8 empty] | 467
468 | [8 empty] | 468
469 | [8 empty] | 469
470 | [8 empty] | 470
471 | [8 empty] | 471
472 | [8 empty] | 472
473 | [8 empty] | 473
474 | [8 empty] | 474
475 | [8 empty] | 475
476 | [8 empty] | 476
477 | [8 empty] | 477
478 | [8 empty] | 478
479 | [8 empty] | 479
480 | [8 empty] | 480
481 | [8 empty] | 481
482 | [8 empty] | 482
483 | [8 empty] | 483
484 | [8 empty] | 484
485 | [8 empty] | 485
486 | [8 empty] | 486
487 | [8 empty] | 487
488 | [8 empty] | 488
489 | [8 empty] | 489
490 | [8 empty] | 490
491 | [8 empty] | 491
492 | [8 empty] | 492
493 | [8 empty] | 493
494 | [8 empty] | 494
495 | [8 empty] | 495
496 | [8 empty] | 496
497 | [8 empty] | 497
498 | [8 empty] | 498
499 | [8 empty] | 499
500 | [8 empty] | 500
501 | [8 empty] | 501
502 | [8 empty] | 502
503 | [8 empty] | 503
504 | [8 empty] | 504
505 | [8 empty] | 505
506 | [8 empty] | 506
507 | [8 empty] | 507
508 | [8 empty] | 508
509 | [8 empty] | 509
510 | [8 empty] | 510
511 | [8 empty] | 511
512 | [8 empty] | 512
513 | [8 empty] | 513
514 | [8 empty] | 514
515 | [8 empty] | 515
516 | [8 empty] | 516
517 | [8 empty] | 517
518 | [8 empty] | 518
519 | [8 empty] | 519
520 | [8 empty] | 520
521 | [8 empty] | 521
522 | [8 empty] | 522
523 | [8 empty] | 523
524 | [8 empty] | 524
525 | [8 empty] | 525
526 | [8 empty] | 526
527 | [8 empty] | 527
528 | [8 empty] | 528
529 | [8 empty] | 529
530 | [8 empty] | 530
531 | [8 empty] | 531
532 | [8 empty] | 532
533 | [8 empty] | 533
534 | [8 empty] | 534
535 | [8 empty] | 535
536 | [8 empty] | 536
537 | [8 empty] | 537
538 | [8 empty] | 538
539 | [8 empty] | 539
540 | [8 empty] | 540
promedio | [8 empty] | promedio
correcion interpolada | [8 empty] | correcion interpolada
lectura corregida | [8 empty] | lectura corregida
desviacion estandar | [8 empty] | desviacion estandar
Fuente | U | factor | Us incertidumbre estandar | Ucombinada | Uexpandida |  |  |  | Fuente | U | factor | Us incertidumbre estandar | Ucombinada | Uexpandida
Incertidumbre certificado | [8 empty] | Incertidumbre certificado
resolucion | [8 empty] | resolucion
desviacion estándar | [8 empty] | desviacion estándar
sinterpolacion | [8 empty] | sinterpolacion

## temp y hum ambiente frente
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN TEMPERATURA (Sensor Exterior Frontal) | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F011
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
SENSOR Externo Atrás DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
i | t, °C | Corrección, °C | Corrección INTERPOLADA, °C | C - Cinterp, °C | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint |  | i | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Corrección INTERPOLADA, %HR | %HR- %HRinterp, %HR | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint
1 | [8 empty] | 1
2 | [8 empty] | 2
3 | [8 empty] | 3
4 | [8 empty] | 4
5 | [8 empty] | 5
6 | [8 empty] | 6
7 | [8 empty] | 7
8 | [8 empty] | 8
9 | [8 empty] | 9
10 | [8 empty] | 10
11 | [8 empty] | 11
12 | [8 empty] | 12
13 | [8 empty] | 13
14 | [8 empty] | 14
15 | [8 empty] | 15
16 | [8 empty] | 16
17 | [8 empty] | 17
18 | [8 empty] | 18
19 | [8 empty] | 19
20 | [8 empty] | 20
21 | [8 empty] | 21
22 | [8 empty] | 22
23 | [8 empty] | 23
24 | [8 empty] | 24
25 | [8 empty] | 25
26 | [8 empty] | 26
27 | [8 empty] | 27
28 | [8 empty] | 28
29 | [8 empty] | 29
30 | [8 empty] | 30
31 | [8 empty] | 31
32 | [8 empty] | 32
33 | [8 empty] | 33
34 | [8 empty] | 34
35 | [8 empty] | 35
36 | [8 empty] | 36
37 | [8 empty] | 37
38 | [8 empty] | 38
39 | [8 empty] | 39
40 | [8 empty] | 40
41 | [8 empty] | 41
42 | [8 empty] | 42
43 | [8 empty] | 43
44 | [8 empty] | 44
45 | [8 empty] | 45
46 | [8 empty] | 46
47 | [8 empty] | 47
48 | [8 empty] | 48
49 | [8 empty] | 49
50 | [8 empty] | 50
51 | [8 empty] | 51
52 | [8 empty] | 52
53 | [8 empty] | 53
54 | [8 empty] | 54
55 | [8 empty] | 55
56 | [8 empty] | 56
57 | [8 empty] | 57
58 | [8 empty] | 58
59 | [8 empty] | 59
60 | [8 empty] | 60
61 | [8 empty] | 61
62 | [8 empty] | 62
63 | [8 empty] | 63
64 | [8 empty] | 64
65 | [8 empty] | 65
66 | [8 empty] | 66
67 | [8 empty] | 67
68 | [8 empty] | 68
69 | [8 empty] | 69
70 | [8 empty] | 70
71 | [8 empty] | 71
72 | [8 empty] | 72
73 | [8 empty] | 73
74 | [8 empty] | 74
75 | [8 empty] | 75
76 | [8 empty] | 76
77 | [8 empty] | 77
78 | [8 empty] | 78
79 | [8 empty] | 79
80 | [8 empty] | 80
81 | [8 empty] | 81
82 | [8 empty] | 82
83 | [8 empty] | 83
84 | [8 empty] | 84
85 | [8 empty] | 85
86 | [8 empty] | 86
87 | [8 empty] | 87
88 | [8 empty] | 88
89 | [8 empty] | 89
90 | [8 empty] | 90
91 | [8 empty] | 91
92 | [8 empty] | 92
93 | [8 empty] | 93
94 | [8 empty] | 94
95 | [8 empty] | 95
96 | [8 empty] | 96
97 | [8 empty] | 97
98 | [8 empty] | 98
99 | [8 empty] | 99
100 | [8 empty] | 100
101 | [8 empty] | 101
102 | [8 empty] | 102
103 | [8 empty] | 103
104 | [8 empty] | 104
105 | [8 empty] | 105
106 | [8 empty] | 106
107 | [8 empty] | 107
108 | [8 empty] | 108
109 | [8 empty] | 109
110 | [8 empty] | 110
111 | [8 empty] | 111
112 | [8 empty] | 112
113 | [8 empty] | 113
114 | [8 empty] | 114
115 | [8 empty] | 115
116 | [8 empty] | 116
117 | [8 empty] | 117
118 | [8 empty] | 118
119 | [8 empty] | 119
120 | [8 empty] | 120
121 | [8 empty] | 121
122 | [8 empty] | 122
123 | [8 empty] | 123
124 | [8 empty] | 124
125 | [8 empty] | 125
126 | [8 empty] | 126
127 | [8 empty] | 127
128 | [8 empty] | 128
129 | [8 empty] | 129
130 | [8 empty] | 130
131 | [8 empty] | 131
132 | [8 empty] | 132
133 | [8 empty] | 133
134 | [8 empty] | 134
135 | [8 empty] | 135
136 | [8 empty] | 136
137 | [8 empty] | 137
138 | [8 empty] | 138
139 | [8 empty] | 139
140 | [8 empty] | 140
141 | [8 empty] | 141
142 | [8 empty] | 142
143 | [8 empty] | 143
144 | [8 empty] | 144
145 | [8 empty] | 145
146 | [8 empty] | 146
147 | [8 empty] | 147
148 | [8 empty] | 148
149 | [8 empty] | 149
150 | [8 empty] | 150
151 | [8 empty] | 151
152 | [8 empty] | 152
153 | [8 empty] | 153
154 | [8 empty] | 154
155 | [8 empty] | 155
156 | [8 empty] | 156
157 | [8 empty] | 157
158 | [8 empty] | 158
159 | [8 empty] | 159
160 | [8 empty] | 160
161 | [8 empty] | 161
162 | [8 empty] | 162
163 | [8 empty] | 163
164 | [8 empty] | 164
165 | [8 empty] | 165
166 | [8 empty] | 166
167 | [8 empty] | 167
168 | [8 empty] | 168
169 | [8 empty] | 169
170 | [8 empty] | 170
171 | [8 empty] | 171
172 | [8 empty] | 172
173 | [8 empty] | 173
174 | [8 empty] | 174
175 | [8 empty] | 175
176 | [8 empty] | 176
177 | [8 empty] | 177
178 | [8 empty] | 178
179 | [8 empty] | 179
180 | [8 empty] | 180
181 | [8 empty] | 181
182 | [8 empty] | 182
183 | [8 empty] | 183
184 | [8 empty] | 184
185 | [8 empty] | 185
186 | [8 empty] | 186
187 | [8 empty] | 187
188 | [8 empty] | 188
189 | [8 empty] | 189
190 | [8 empty] | 190
191 | [8 empty] | 191
192 | [8 empty] | 192
193 | [8 empty] | 193
194 | [8 empty] | 194
195 | [8 empty] | 195
196 | [8 empty] | 196
197 | [8 empty] | 197
198 | [8 empty] | 198
199 | [8 empty] | 199
200 | [8 empty] | 200
201 | [8 empty] | 201
202 | [8 empty] | 202
203 | [8 empty] | 203
204 | [8 empty] | 204
205 | [8 empty] | 205
206 | [8 empty] | 206
207 | [8 empty] | 207
208 | [8 empty] | 208
209 | [8 empty] | 209
210 | [8 empty] | 210
211 | [8 empty] | 211
212 | [8 empty] | 212
213 | [8 empty] | 213
214 | [8 empty] | 214
215 | [8 empty] | 215
216 | [8 empty] | 216
217 | [8 empty] | 217
218 | [8 empty] | 218
219 | [8 empty] | 219
220 | [8 empty] | 220
221 | [8 empty] | 221
222 | [8 empty] | 222
223 | [8 empty] | 223
224 | [8 empty] | 224
225 | [8 empty] | 225
226 | [8 empty] | 226
227 | [8 empty] | 227
228 | [8 empty] | 228
229 | [8 empty] | 229
230 | [8 empty] | 230
231 | [8 empty] | 231
232 | [8 empty] | 232
233 | [8 empty] | 233
234 | [8 empty] | 234
235 | [8 empty] | 235
236 | [8 empty] | 236
237 | [8 empty] | 237
238 | [8 empty] | 238
239 | [8 empty] | 239
240 | [8 empty] | 240
241 | [8 empty] | 241
242 | [8 empty] | 242
243 | [8 empty] | 243
244 | [8 empty] | 244
245 | [8 empty] | 245
246 | [8 empty] | 246
247 | [8 empty] | 247
248 | [8 empty] | 248
249 | [8 empty] | 249
250 | [8 empty] | 250
251 | [8 empty] | 251
252 | [8 empty] | 252
253 | [8 empty] | 253
254 | [8 empty] | 254
255 | [8 empty] | 255
256 | [8 empty] | 256
257 | [8 empty] | 257
258 | [8 empty] | 258
259 | [8 empty] | 259
260 | [8 empty] | 260
261 | [8 empty] | 261
262 | [8 empty] | 262
263 | [8 empty] | 263
264 | [8 empty] | 264
265 | [8 empty] | 265
266 | [8 empty] | 266
267 | [8 empty] | 267
268 | [8 empty] | 268
269 | [8 empty] | 269
270 | [8 empty] | 270
271 | [8 empty] | 271
272 | [8 empty] | 272
273 | [8 empty] | 273
274 | [8 empty] | 274
275 | [8 empty] | 275
276 | [8 empty] | 276
277 | [8 empty] | 277
278 | [8 empty] | 278
279 | [8 empty] | 279
280 | [8 empty] | 280
281 | [8 empty] | 281
282 | [8 empty] | 282
283 | [8 empty] | 283
284 | [8 empty] | 284
285 | [8 empty] | 285
286 | [8 empty] | 286
287 | [8 empty] | 287
288 | [8 empty] | 288
289 | [8 empty] | 289
290 | [8 empty] | 290
291 | [8 empty] | 291
292 | [8 empty] | 292
293 | [8 empty] | 293
294 | [8 empty] | 294
295 | [8 empty] | 295
296 | [8 empty] | 296
297 | [8 empty] | 297
298 | [8 empty] | 298
299 | [8 empty] | 299
300 | [8 empty] | 300
301 | [8 empty] | 301
302 | [8 empty] | 302
303 | [8 empty] | 303
304 | [8 empty] | 304
305 | [8 empty] | 305
306 | [8 empty] | 306
307 | [8 empty] | 307
308 | [8 empty] | 308
309 | [8 empty] | 309
310 | [8 empty] | 310
311 | [8 empty] | 311
312 | [8 empty] | 312
313 | [8 empty] | 313
314 | [8 empty] | 314
315 | [8 empty] | 315
316 | [8 empty] | 316
317 | [8 empty] | 317
318 | [8 empty] | 318
319 | [8 empty] | 319
320 | [8 empty] | 320
321 | [8 empty] | 321
322 | [8 empty] | 322
323 | [8 empty] | 323
324 | [8 empty] | 324
325 | [8 empty] | 325
326 | [8 empty] | 326
327 | [8 empty] | 327
328 | [8 empty] | 328
329 | [8 empty] | 329
330 | [8 empty] | 330
331 | [8 empty] | 331
332 | [8 empty] | 332
333 | [8 empty] | 333
334 | [8 empty] | 334
335 | [8 empty] | 335
336 | [8 empty] | 336
337 | [8 empty] | 337
338 | [8 empty] | 338
339 | [8 empty] | 339
340 | [8 empty] | 340
341 | [8 empty] | 341
342 | [8 empty] | 342
343 | [8 empty] | 343
344 | [8 empty] | 344
345 | [8 empty] | 345
346 | [8 empty] | 346
347 | [8 empty] | 347
348 | [8 empty] | 348
349 | [8 empty] | 349
350 | [8 empty] | 350
351 | [8 empty] | 351
352 | [8 empty] | 352
353 | [8 empty] | 353
354 | [8 empty] | 354
355 | [8 empty] | 355
356 | [8 empty] | 356
357 | [8 empty] | 357
358 | [8 empty] | 358
359 | [8 empty] | 359
360 | [8 empty] | 360
361 | [8 empty] | 361
362 | [8 empty] | 362
363 | [8 empty] | 363
364 | [8 empty] | 364
365 | [8 empty] | 365
366 | [8 empty] | 366
367 | [8 empty] | 367
368 | [8 empty] | 368
369 | [8 empty] | 369
370 | [8 empty] | 370
371 | [8 empty] | 371
372 | [8 empty] | 372
373 | [8 empty] | 373
374 | [8 empty] | 374
375 | [8 empty] | 375
376 | [8 empty] | 376
377 | [8 empty] | 377
378 | [8 empty] | 378
379 | [8 empty] | 379
380 | [8 empty] | 380
381 | [8 empty] | 381
382 | [8 empty] | 382
383 | [8 empty] | 383
384 | [8 empty] | 384
385 | [8 empty] | 385
386 | [8 empty] | 386
387 | [8 empty] | 387
388 | [8 empty] | 388
389 | [8 empty] | 389
390 | [8 empty] | 390
391 | [8 empty] | 391
392 | [8 empty] | 392
393 | [8 empty] | 393
394 | [8 empty] | 394
395 | [8 empty] | 395
396 | [8 empty] | 396
397 | [8 empty] | 397
398 | [8 empty] | 398
399 | [8 empty] | 399
400 | [8 empty] | 400
401 | [8 empty] | 401
402 | [8 empty] | 402
403 | [8 empty] | 403
404 | [8 empty] | 404
405 | [8 empty] | 405
406 | [8 empty] | 406
407 | [8 empty] | 407
408 | [8 empty] | 408
409 | [8 empty] | 409
410 | [8 empty] | 410
411 | [8 empty] | 411
412 | [8 empty] | 412
413 | [8 empty] | 413
414 | [8 empty] | 414
415 | [8 empty] | 415
416 | [8 empty] | 416
417 | [8 empty] | 417
418 | [8 empty] | 418
419 | [8 empty] | 419
420 | [8 empty] | 420
421 | [8 empty] | 421
422 | [8 empty] | 422
423 | [8 empty] | 423
424 | [8 empty] | 424
425 | [8 empty] | 425
426 | [8 empty] | 426
427 | [8 empty] | 427
428 | [8 empty] | 428
429 | [8 empty] | 429
430 | [8 empty] | 430
431 | [8 empty] | 431
432 | [8 empty] | 432
433 | [8 empty] | 433
434 | [8 empty] | 434
435 | [8 empty] | 435
436 | [8 empty] | 436
437 | [8 empty] | 437
438 | [8 empty] | 438
439 | [8 empty] | 439
440 | [8 empty] | 440
441 | [8 empty] | 441
442 | [8 empty] | 442
443 | [8 empty] | 443
444 | [8 empty] | 444
445 | [8 empty] | 445
446 | [8 empty] | 446
447 | [8 empty] | 447
448 | [8 empty] | 448
449 | [8 empty] | 449
450 | [8 empty] | 450
451 | [8 empty] | 451
452 | [8 empty] | 452
453 | [8 empty] | 453
454 | [8 empty] | 454
455 | [8 empty] | 455
456 | [8 empty] | 456
457 | [8 empty] | 457
458 | [8 empty] | 458
459 | [8 empty] | 459
460 | [8 empty] | 460
461 | [8 empty] | 461
462 | [8 empty] | 462
463 | [8 empty] | 463
464 | [8 empty] | 464
465 | [8 empty] | 465
466 | [8 empty] | 466
467 | [8 empty] | 467
468 | [8 empty] | 468
469 | [8 empty] | 469
470 | [8 empty] | 470
471 | [8 empty] | 471
472 | [8 empty] | 472
473 | [8 empty] | 473
474 | [8 empty] | 474
475 | [8 empty] | 475
476 | [8 empty] | 476
477 | [8 empty] | 477
478 | [8 empty] | 478
479 | [8 empty] | 479
480 | [8 empty] | 480
481 | [8 empty] | 481
482 | [8 empty] | 482
483 | [8 empty] | 483
484 | [8 empty] | 484
485 | [8 empty] | 485
486 | [8 empty] | 486
487 | [8 empty] | 487
488 | [8 empty] | 488
489 | [8 empty] | 489
490 | [8 empty] | 490
491 | [8 empty] | 491
492 | [8 empty] | 492
493 | [8 empty] | 493
494 | [8 empty] | 494
495 | [8 empty] | 495
496 | [8 empty] | 496
497 | [8 empty] | 497
498 | [8 empty] | 498
499 | [8 empty] | 499
500 | [8 empty] | 500
501 | [8 empty] | 501
502 | [8 empty] | 502
503 | [8 empty] | 503
504 | [8 empty] | 504
505 | [8 empty] | 505
506 | [8 empty] | 506
507 | [8 empty] | 507
508 | [8 empty] | 508
509 | [8 empty] | 509
510 | [8 empty] | 510
511 | [8 empty] | 511
512 | [8 empty] | 512
513 | [8 empty] | 513
514 | [8 empty] | 514
515 | [8 empty] | 515
516 | [8 empty] | 516
517 | [8 empty] | 517
518 | [8 empty] | 518
519 | [8 empty] | 519
520 | [8 empty] | 520
521 | [8 empty] | 521
522 | [8 empty] | 522
523 | [8 empty] | 523
524 | [8 empty] | 524
525 | [8 empty] | 525
526 | [8 empty] | 526
527 | [8 empty] | 527
528 | [8 empty] | 528
529 | [8 empty] | 529
530 | [8 empty] | 530
531 | [8 empty] | 531
532 | [8 empty] | 532
533 | [8 empty] | 533
534 | [8 empty] | 534
535 | [8 empty] | 535
536 | [8 empty] | 536
537 | [8 empty] | 537
538 | [8 empty] | 538
539 | [8 empty] | 539
540 | [8 empty] | 540
promedio | [8 empty] | promedio
correcion interpolada | [8 empty] | correcion interpolada
lectura corregida | [8 empty] | lectura corregida
desviacion estandar | [8 empty] | desviacion estandar
Fuente | U | Factor | Us incertidumbre estandar | Ucombinada | Uexpandida |  |  |  | Fuente | U | factor | Us incertidumbre estandar | Ucombinada | Uexpandida
Incertidumbre certificado | [8 empty] | Incertidumbre certificado
resolucion | [8 empty] | resolucion
desviacion estándar | [8 empty] | desviacion estándar
sinterpolacion | [8 empty] | sinterpolacion