## Hoja 1
|  |  | CAPTURA DE DATOS MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS | [9 empty] | Código: M-S-LC-F035
Versión: 01
Fecha: 14/11/2017
Página: 1 de 2
Folio No.
ANALITO: |  |  |  | MÉTODO: |  |  |  |  | MATRIZ AMBIENTAL:
NOMBRE DEL ANALISTA: | [6 empty] | FECHA DE ANÁLISIS: |  |  |  |  | LDM:
EQUIPO DE PESAJE: | [6 empty] | RESOLUCIÓN ( g): |  |  | EQUIPO EXTRACCIÓN/DESTILACIÓN:
EQUIPO DE SECADO: | [6 empty] | TEMPERATURA DE SECADO, °C: |  |  |  | TIEMPO DE SECADO (min):
Código Muestra | N° Elemento de Pesaje | Volumen de la Alícuota (mL) | Peso 1a Tara (g) | Peso 2a Tara (g) | Peso Constante 1 (< 0,5 mg) | Peso Final 1 (g) | Peso Final 2 (g) | Peso Constante 2 (< 0,5 mg) | Peso Residuo Seco (2.5 - 200 mg) | Concentración (mg/L) | Recuperación % | RPD (10%) | Observaciones
|  |  | CAPTURA DE DATOS MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS | [9 empty] | Código: M-S-LC-F035
Versión: 01
Fecha: 14/11/2017
Página: 1 de 2
Folio No.
ANÁLISIS DE MUESTRAS
Código Muestra | N° Elemento de Pesaje | Volumen de la Alícuota (mL) | Peso 1a Tara (g) | Peso 2a Tara (g) | Peso Constante 1 (< 0,5 mg) | Peso Final 1 (g) | Peso Final 2 (g) | Peso Constante 2 (< 0,5 mg) | Peso Residuo Seco (2.5 - 200 mg) | Concentración (mg/L) | Recuperación % | RPD (10%) | Observaciones
LDM: Límite de Cuantificación
Firma del Analista: | [6 empty] | Tiempo Total del Análisis: |  |  | Horas
VoBo Auditoría Analítica: | [6 empty] | Responsable Digitación:
VoBo Oficial de Calidad: | [6 empty] | VoBo Digitación:
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
01 | 2017-11-14 |  | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
ELABORÓ: Adriana Dueñas Moreno Contratista Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  | REVISÓ: Carlos Martín Velásquez Martínez Contratista Líder Técnico Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  | APROBÓ: Nelson Omar Vargas Martínez Subdirector de Hidrología
Adriana Dueñas Moreno Contratista Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  | Carlos M. Velásquez Martínez Contratista Líder Técnico Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  | Nelson Omar Vargas Martínez Subdirector de Hidrología