## METROLOGÍA
|  | PLAN DE METROLOGÍA EQUIPOS LABORATORIO | [19 empty] | Código: M-S-LC-F040
Versión: 01
Fecha: 14/11/2017
Página: 1 de 1
[8 empty] | TRAZABILIDAD |  |  | METROLOGÍA |  |  |  |  | AÑO VIGENTE
Área | Equipo |  | Marca | Modelo | Serial | No. Inventario IDEAM | Periodicidad | AÑO | AÑO | AÑO | V | CA | CF | No. Certificado | Realizado por: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
V: Verificación CA: Calibración |  |  |  |  | CF: C alificación
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
01 | 2017-11-14 |  | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
ELABORÓ: Adriana Dueñas Moreno Contratista Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  | REVISÓ: Carlos Martín Velásquez Martínez Contratista Líder Técnico Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  | APROBÓ: Nelson Omar Vargas Martínez Subdirector de Hidrología
Adriana Dueñas Moreno Contratista Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  | Carlos M. Velásquez Martínez Contratista Líder Técnico Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  | Nelson Omar Vargas Martínez Subdirector de Hidrología