Balanza: Analítica  	                Platillo Externo  	     Marca: __________________________

Modelo ____________________  Inventario No. __________          Fecha:

DD	   MM	      AA

NOMBRE DEL ANALISTA: _____________________________________________

MASAS UTILIZADAS EN LA VERIFICACIÓN

MARCA: ________________________ 	TIPO: _____________    INVENTARIO No. ____________

PRUEBA DE REPETIBILIDAD

| VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | %ERROR | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| B. Analítica | B. Platillo Ext. |  |  |  |
| 1 | 100 |  |  |  |
| 1 | 100 |  |  |  |
| 1 | 100 |  |  |  |
| 1 | 100 |  |  |  |
| 1 | 100 |  |  |  |
| 100 | 2000 |  |  |  |
| 100 | 2000 |  |  |  |
| 100 | 2000 |  |  |  |
| 100 | 2000 |  |  |  |
| 100 | 2000 |  |  |  |

OBSERVACIONES:

PRUEBA DE EXACTITUD

| VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | %ERROR | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| B. Analítica | B. Platillo Ext. |  |  |  |
| 0.01 | 100 |  |  |  |
| 0.1 | 200 |  |  |  |
| 1 | 500 |  |  |  |
| 10 | 1000 |  |  |  |
| 100 | 2000 |  |  |  |
| 10 | 1000 |  |  |  |
| 1 | 500 |  |  |  |
| 0.1 | 200 |  |  |  |
| 0.01 | 100 |  |  |  |

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD DE CARGA

| OBSERVACIONES: |
| --- |
| VERIFICÓ: | VoBo. Oficial de Calidad: |

HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | 30/08/2018 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI. |

| ELABORÓ: Adriana Dueñas Moreno Contratista Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental | REVISÓ: Carlos Martín Velásquez Ramírez Contratista Líder Técnico Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental | APROBÓ: Nelson Omar Vargas Martínez Subdirector de Hidrología |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

5

4	         1		      2

3

- 2

1

4				3