## Hoja 1
| VERIFICACIÓN DE MATERIAL VOLUMÉTRICO AFORADO |  |  |  | Código: M-S-LC-F073
Versión: 01
Fecha: 26/10/2018
Página: 1 de 1
Fecha (dd/mm/aaaa): ____________________________ |  |  | Analista: ______________________________________
Identificación de intrumentos |  |  |  | Condiciones ambientales
Instrumento |  | Identificación |  | Temperatura del laboratorio, °C |  | 20
Pipeta volumétrica Clase A de 100 mL |  |  |  | Humedad, % |  | 55
Termómetro de vidrio |  |  |  | Temperatura promedio del agua, °C |  | 19
Balanza
Número de medida | Masa 1 (g) | Masa 2 ( g) | Masa 2 - masa 1 | Volumen corregido ( mL) |  |  | ELEMENTO | Volumen nominal | Tolerancia | Temperatura, °C | Factor Z
1 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 1 mL | 1 | 0.007 | 15 | 1.0017
2 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 2 mL | 2 | 0.01 | 15.5 | 1.0018
3 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 2,5 mL | 2.5 | 0.01 | 16 | 1.0019
4 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 3 mL | 3 | 0.01 | 16.5 | 1.002
5 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 4 mL | 4 | 0.015 | 17 | 1.0021
6 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 5 mL | 5 | 0.015 | 17.5 | 1.0022
7 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 6 mL | 6 | 0.015 | 18 | 1.0022
8 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 10 mL | 10 | 0.02 | 18.5 | 1.0023
9 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 15 mL | 15 | 0.03 | 19 | 1.0024
10 | [6 empty] | Pipeta volumétrica Clase A de 20 mL | 20 | 0.03 | 19.5 | 1.0025
Promedio |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Pipeta volumétrica Clase A de 25 mL | 25 | 0.03 | 20 | 1.0026
Desviación estandar |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Pipeta volumétrica Clase A de 50 mL | 50 | 0.05 | 20.5 | 1.0027
Factor Z |  |  |  | 1.0024 |  |  | Pipeta volumétrica Clase A de 100 mL | 100 | 0.08 | 21 | 1.0028
Valor nominal del volúmen |  |  |  | 100 | [5 empty] | 21.5 | 1.003
Error máximo permitido |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 22 | 1.0031
¿El promedio y la desviación estandar son aceptables? |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 22.5 | 1.0032
Cumple/No cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  |  | 23 | 1.0033
[10 empty] | 23.5 | 1.0034
[10 empty] | 24 | 1.0035
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
01 | 2018-10-26 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
ELABORÓ: Elizabeth González Mateus Contratista Laboratorio de Calidad Ambiental |  | REVISÓ: Carlos Martín Velásquez Ramírez Contratista Líder Técnico Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  | APROBÓ: Nelson Omar Vargas Martínez Subdirector de Hidrología
Note on F33: Elizabeth Gonzalez Mateus: Si VERDADERO selecciones "Cumple", de lo contrario "No cumple".